Перечень учебных проектов по МДК.01.01 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Для МДК.01.01 «Основы технической эксплуатации и обслуживания...» проекты должны быть ориентированы на техническое обслуживание, диагностику, ремонт и организацию эксплуатации оборудования, что является ключевой компетенцией выпускника этой специальности.

Проекты должны быть максимально практическими и имитировать реальные производственные ситуации, с которыми техник-электромеханик сталкивается ежедневно.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов, разделенных по основным видам профессиональной деятельности.

### Категория 1: Проекты по организации и планированию технического обслуживания (ТО) и ремонта

Цель: Научиться системному подходу к эксплуатации оборудования.

- «Разработка графика ППР (планово-предупредительного ремонта) для участка электрооборудования»

  - Задача: На основе условных данных (цех, участок, перечень оборудования) составить годовой график ТО и ремонта. Включить виды работ: ежесменное обслуживание, ежемесячное ТО, текущий и капитальный ремонты. Обосновать периодичность.

  - Результат: Табличный график ППР, пояснительная записка с обоснованием сроков и видов работ.

- «Составление технологической карты на проведение технического обслуживания асинхронного электродвигателя»

  - Задача: Разработать пошаговую инструкцию для слесаря или электромонтера по проведению ТО (например, на замену щеток, чистку, проверку подшипников). Указать необходимый инструмент, материалы, меры безопасности.

  - Результат: Технологическая карта по установленной форме с последовательностью операций и контролем качества.

- «Разработка инструкции по безопасной эксплуатации конкретного вида оборудования»

  - Задача: Выбрать тип оборудования (например, токарный станок, сварочный аппарат, компрессорная установка). Составить подробную инструкцию для оператора: порядок пуска, работы, останова, действий в аварийных ситуациях.

  - Результат: Инструкция по эксплуатации, оформленная как нормативный документ.

### Категория 2: Проекты по диагностике и оценке технического состояния оборудования

Цель: Научиться выявлять дефекты и определять необходимость ремонта.

- «Анализ причин выхода из строя электродвигателя и составление дефектной ведомости»

  - Задача: На основе кейса (реального или учебного) с описанием симптомов (перегрев, вибрация, запах гари) провести диагностику, определить вероятную причину поломки (износ подшипников, межвитковое замыкание, нарушение центровки). Составить дефектную ведомость на ремонт.

  - Результат: Дефектная ведомость с перечнем необходимых работ и запчастей, отчет с анализом причин и рекомендациями по предотвращению поломок.

- «Проведение термографического контроля (условного) распределительного щита»

  - Задача: Используя набор тепловых изображений (можно найти в интернете) электрооборудования с дефектами (перегретые контакты, предохранители), идентифицировать проблемные места, определить степень критичности и предложить меры по устранению.

  - Результат: Отчет с размеченными термограммами, анализом причин перегрева и планом ремонтных работ.

- «Измерение сопротивления изоляции и оценка состояния кабельной линии»

  - Задача: Разработать программу и методику измерения мегомметром сопротивления изоляции силового кабеля. Проанализировать предоставленные результаты измерений (или провести их на учебном стенде), сделать вывод о пригодности кабеля к дальнейшей эксплуатации согласно ПУЭ и ПТЭЭП.

  - Результат: Протокол измерений с выводом о техническом состоянии оборудования.

### Категория 3: Проекты по ремонту и модернизации оборудования

Цель: Сформировать навыки практического восстановления работоспособности оборудования.

- «Разборка/сборка, ревизия и ремонт электромагнитного пускателя»

  - Задача: Выполнить полную разборку пускателя, очистку, проверку состояния контактов (зачистка или замена), катушки, механической части. Проверить его работоспособность после сборки.

  - Результат: Отчет с фотографиями этапов работ, описанием выявленных дефектов и выполненных операций.

- «Перемотка и восстановление силового трансформатора или электродвигателя»

  - Задача: (Может быть комплексным проектом для группы). Провести диагностику, разобрать двигатель малой мощности, произвести разборку старой обмотки, расчет и намотку новой, пропитку, сборку и испытание.

  - Результат: Исправный электродвигатель, отчет по технологии ремонта.

- «Модернизация схемы управления станком: замена устаревшей релейной логики на современный программируемый реле (ПЛК начального уровня)»

  - Задача: Проанализировать морально и физически устаревшую схему управления. Разработать новую схему на основе программируемого реле, составить программу, произвести монтаж и пусконаладку (на учебном стенде).

  - Результат: Работающая модернизированная система, отчет о преимуществах (повышение надежности, удобство диагностики).

### Категория 4: Комплексные и аналитические проекты

Цель: Интегрировать знания для решения производственных задач и управления ресурсами.

- «Расчет потребности в запасных частях для электрооборудования на планируемый период»

  - Задача: На основе парка оборудования и графика ППР рассчитать, какие и в каком количестве необходимы запасные части (подшипники, щетки, контакторы, лампы) для бесперебойной работы на квартал или год. Составить ведомость и обосновать затраты.

  - Результат: Ведомость потребности в запчастях, смета затрат.

- «Расследование и анализ случая электротравматизма или аварийного отключения оборудования»

  - Задача: На основе учебного кейса смоделировать работу комиссии по расследованию инцидента. Определить причины (технические, организационные, человеческий фактор), разработать план мероприятий по недопущению подобного в будущем.

  - Результат: Акт расследования с выводами и рекомендациями.

- «Разработка паспорта электроустановки»

  - Задача: Для конкретного единичного оборудования (например, насосная установка) собрать все необходимые данные: технические характеристики, схемы (принципиальная, монтажная), протоколы испытаний, инструкции, график ТО. Оформить всё в виде единого паспорта или «бортового журнала» установки.

  - Результат: Полностью укомплектованный паспорт оборудования — главный документ для лица, ответственного за эксплуатацию.

### Рекомендации по организации:

- Материальная база: Проекты идеально реализовывать в мастерских и лабораториях, используя реальное списанное оборудование (двигатели, пускатели, распределительные щиты), стенды для диагностики и ремонта.

- Нормативная документация: Обязательно привлекать для работы ПУЭ, ПТЭЭП, инструкции заводов-изготовителей, ГОСТы. Это научит студентов работать с профессиональной документацией.

- Связь с будущей профессией: Каждый проект должен максимально точно имитировать реальную задачу, которую выполняет электромеханик, дежурный электрик или мастер на предприятии.

- Защита проекта: Итогом должен быть не только письменный отчет, но и презентация (доклад), где студент демонстрирует понимание технологии, норм безопасности и экономических аспектов своей работы. Лучшие проекты могут включать демонстрацию отремонтированного оборудования или разработанных документов.

Данный перечень проектов позволит студентам не просто изучить теорию, а сформировать практические компетенции для успешной работы по специальности.