Перечень учебных проектов по МДК.01.03 «Производственно-технические показатели работы электрического и электромеханического оборудования» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

МДК.01.03 фокусируется на экономике, организации и управлении эксплуатацией электрооборудования. Это про то, как оценить эффективность его работы, посчитать затраты, спланировать обслуживание и обосновать экономическую целесообразность решений.

Проекты по этому модулю носят аналитический, расчетный и организационно-экономический характер. Они учат студентов не просто чинить оборудование, а видеть его как часть производственного процесса, который нужно оптимизировать.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов, разделенных по ключевым темам модуля.

### Категория 1: Проекты по анализу и расчету производственно-технических показателей

Цель: Научиться рассчитывать и анализировать ключевые показатели, характеризующие работу оборудования.

- «Анализ режимов работы и нагрузочной способности силового трансформатора цеха»

  - Задача: На основе данных суточного/недельного графика нагрузки условного трансформатора рассчитать: коэффициент нагрузки, коэффициент заполнения графика, максимально допустимую нагрузку. Определить, соответствует ли установленная мощность трансформатора реальным потребностям, и предложить меры по оптимизации (например, смену режима работы, замену трансформатора).

  - Результат: Расчетно-пояснительная записка с графиками, расчетами и технико-экономическим обоснованием предложений.

- «Расчет и анализ потерь электроэнергии в электродвигателе или группе двигателей»

  - Задача: Для выбранного двигателя (например, насоса или вентилятора) рассчитать номинальный КПД, коэффициент мощности. На основе данных о времени работы и нагрузке рассчитать фактические потери электроэнергии за месяц/год. Предложить мероприятия по их снижению (например, применение частотного регулирования, замена на двигатель с более высоким КПД класса IE3/IE4).

  - Результат: Отчет с расчетами потерь, их стоимостной оценкой и расчетом потенциальной экономии от внедрения предложенных мероприятий.

- «Определение фактического коэффициента мощности (cos φ) предприятия/цеха и разработка мероприятий по его компенсации»

  - Задача: На основе данных о потреблении активной и реактивной энергии за период рассчитать средневзвешенный cos φ. Оценить величину штрафов энергоснабжающей организации. Рассчитать требуемую мощность компенсирующих устройств (конденсаторных установок) и выбрать их тип. Провести укрупненный расчет окупаемости.

  - Результат: Технико-экономическое обоснование необходимости компенсации реактивной мощности с конкретными техническими решениями.

- «Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования (производительность, энергоемкость, удельный расход э/э)»

  - Задача: Для технологической установки (например, электродвигатель компрессора или насоса) рассчитать показатели: производительность за смену, энергоемкость продукции, удельный расход электроэнергии. Сравнить с нормативными или паспортными значениями. Сделать вывод об эффективности эксплуатации.

  - Результат: Таблица с расчетами показателей и аналитическая записка с выводами.

### Категория 2: Проекты по организации эксплуатации и планированию работ

Цель: Научиться планировать техническое обслуживание, ремонты и управлять ресурсами.

- «Разработка графика ППР (планово-предупредительных ремонтов) электрооборудования на год для условного участка»

  - Задача: Составить перечень всего электрооборудования на участке (двигатели, аппаратура, трансформаторы). На основе нормативов трудоемкости и периодичности (по справочникам) составить годовой график ТО и ремонтов. Рассчитать необходимые трудовые и материальные ресурсы (запасные части).

  - Результат: Годовой график ППР, ведомость дефектов на капитальный ремонт, смета на материалы и запчасти.

- «Составление технического задания (ТЗ) на проведение капитального ремонта силового трансформатора/электродвигателя»

  - Задача: Подробно описать объем работ: демонтаж, дефектовка, перечень ремонтных операций (перешихтовка сердечника, перемотка обмоток, замена подшипников), испытания и сдача. Указать требования к качеству работ, материалам и критерии приемки.

  - Результат: Полноценное техническое задание, которое можно направить подрядной или ремонтной организации.

- «Планирование оперативных переключений при выводе оборудования в ремонт»

  - Задача: Разработать схему и план мероприятий по безопасному выводу из работы и заземлению участка кабельной линии или распределительного щита для производства ремонтных работ. Включить все необходимые организационные и технические мероприятия.

  - Результат: Бланк переключения или программа работ, оформленные по всем правилам ПТЭЭП и ПБ.

- «Расчет необходимого штата электромонтажников/электромонтеров для обслуживания объекта»

  - Задача: На основе общего объема работ по ТО и ремонтам (из графика ППР) и норм трудоемкости рассчитать необходимую численность ремонтного персонала. Распределить их по сменам и участкам.

  - Результат: Штатное расписание и расчет фонда оплаты труда для отдела главного энергетика условного предприятия.

### Категория 3: Экономические и организационные проекты

Цель: Научиться оценивать экономическую эффективность и составлять документацию.

- «Сравнительный анализ экономической эффективности ремонта или замены электродвигателя»

  - Задача: Для двигателя, требующего капитального ремонта, рассчитать два варианта: стоимость ремонта (запчасти + работа) и стоимость покупки нового двигателя. Учесть разницу в КПД и эксплуатационных расходах. Определить более выгодный вариант на основе расчета срока окупаемости.

  - Результат: Технико-экономическое сравнение вариантов с обоснованным выводом.

- «Расчет стоимости эксплуатации электрооборудования (составление калькуляции себестоимости)»

  - Задача: Для единицы оборудования (например, токарный станок) рассчитать все затраты за год: стоимость потребленной электроэнергии, амортизационные отчисления, затраты на ТО и ремонты, зарплату обслуживающего персонала. Определить долю затрат на электрооборудование в себестоимости продукции.

  - Результат: Калькуляция себестоимости эксплуатации оборудования.

- «Разработка паспорта энергетической эффективности технологической установки»

  - Задача: Создать унифицированный документ (паспорт) на ключевое оборудование, куда заносятся его основные технические данные, графики нагрузки, данные о ремонтах, расчетные и фактические показатели энергоэффективности. Это инструмент для постоянного мониторинга.

  - Результат: Макет паспорта энергоэффективности, заполненный на примере одного объекта.

- «Анализ причин простоев электрооборудования и разработка мероприятий по повышению коэффициента готовности»

  - Задача: На основе учебных данных проанализировать статистику отказов и простоев оборудования. Рассчитать коэффициент готовности и коэффициент технического использования. Классифицировать причины простоев (аварийные, ремонтные, организационные). Предложить меры по их сокращению.

  - Результат: Аналитический отчет с классификацией причин, расчетами показателей и планом мероприятий по повышению надежности.

### Рекомендации по организации:

- Опора на нормативы: Обязательно использование справочников по трудоемкости ремонтов (межотраслевые или отраслевые), правил ПЭЭП, ПБ, методик расчета.

- Реалистичные данные: Проекты должны основываться на данных, приближенных к реальным производственным условиям (можно взять условное предприятие – хлебозавод, насосная станция, механический цех).

- Использование ПО: Приветствуется использование Excel для расчетов и графиков, а также специализированных программ для составления графиков ППР (например, 1С:УПП).

- Защита проекта: Итогом должен быть комплексный отчет, содержащий все расчеты, аналитические выводы, чертежи (схемы, графики) и экономическое обоснование. Студент должен продемонстрировать умение мыслить как технический специалист и экономист одновременно.

Эти проекты сформируют у будущего техника компетенции, необходимые для работы на должностях мастера, энергетика или руководителя небольшого подразделения, где требуется не только техническая грамотность, но и умение управлять ресурсами.