Перечень учебных проектов по МДК.02.01 «Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

МДК.02.01 «Планирование работ по эксплуатации...» фокусируется на практических аспектах организации и управления процессами технического обслуживания и ремонта (ТОиР) электрооборудования. В отличие от МДК.01.03, где больше экономики, здесь ключевые компетенции – это составление планов, графиков, технологических карт, инструкций и организация безопасного производства работ.

Проекты по этому модулю носят прикладной, технологический и организационный характер. Они учат студентов превращать стратегические планы в конкретные рабочие задания и обеспечивать их выполнение.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов, отражающих суть данного МДК.

### Категория 1: Проекты по оперативному и календарному планированию

Цель: Научиться разрабатывать планы и графики работ на различные периоды (год, месяц, сутки).

- «Разработка годового графика планово-предупредительных ремонтов (ППР) электрооборудования цеха/участка»

  - Задача: Составить структурированный перечень оборудования (электродвигатели, аппаратура, трансформаторы, кабельные линии). На основе системы ППР и нормативов периодичности (из справочников) составить помесячный календарный план-график ТО, текущих и капитальных ремонтов с указанием сроков и продолжительности.

  - Результат: Утвержденный годовой график ППР, являющийся основным документом для планирования ресурсов.

- «Составление месячного плана-наряда на работы по ТО и ремонту электрооборудования»

  - Задача: На основе годового графика ППР и данных о текущих неисправностях сформировать конкретный план работ на предстоящий месяц. Разбить работы по неделям, закрепить ответственных исполнителей (бригады). Определить потребность в материалах и запасных частях.

  - Результат: Месячный план-наряд, согласованный с производственными подразделениями (для согласования оконечного времени).

- «Планирование работ по техническому обслуживанию электрооборудования на смену/сутки»

  - Задача: Составить суточное задание для электромонтера или смены. Включить в него: обходы и осмотры оборудования, проведение плановых измерений (токи нагрузки, температура), мелкий текущий ремонт. Указать маршруты обхода и точки контроля.

  - Результат: Рапорт-задание или журнал сменного механика/энергетика с планом работ на смену.

### Категория 2: Проекты по разработке технологической документации

Цель: Научиться создавать детальные инструкции для безопасного и качественного выполнения конкретных работ.

- «Разработка технологической карты на проведение технического обслуживания (ТО) асинхронного электродвигателя»

  - Задача: Детально описать последовательность операций ТО: внешний осмотр, проверка креплений, замер сопротивления изоляции, очистка от пыли, проверка состояния щеточного аппарата (для двигателей с фазным ротором) и т.д. Указать используемые инструменты, приборы, нормы времени и требования безопасности.

  - Результат: Стандартизированная технологическая карта, по которой может работать любой электромонтер.

- «Разработка технологической карты на замену силового предохранителя в распределительном шкафу»

  - Задача: Описать пошаговую процедуру: получение разрешения на работы, отключение питания, проверка отсутствия напряжения, снятие старого и установка нового предохранителя, включение и проверка работы. Сделать акцент на мерах электробезопасности (использование СИЗ, ограждение).

  - Результат: Четкая инструкция для выполнения часто повторяющейся и потенциально опасной работы.

- «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт силового трансформатора»

  - Задача: На основе осмотра и диагностики составить перечень выявленных дефектов (например: снижение сопротивления изоляции обмоток, подтекание масла, износ контактов переключателя ответвлений). Для каждого дефекта указать необходимый вид ремонта.

  - Результат: Дефектная ведомость – основание для планирования ремонта, заказа материалов и составления сметы.

- «Разработка инструкции по безопасному производству работ в электроустановках для конкретной рабочей профессии (электромонтер, слесарь-электрик)»

  - Задача: Адаптировать общие требования ПБ и ПТЭЭП под специфику условного предприятия (например, для электромонтера по ремонту оборудования цеха). Описать порядок допуска к работе, типичные опасности и меры защиты.

  - Результат: Локальный инструктаж или должностная инструкция.

### Категория 3: Проекты по организации производства работ

Цоль: Научиться управлять процессом выполнения работ: готовить рабочие места, распределять задания, контролировать исполнение.

- «Разработка оперативного плана-графика (программы) работ по выводу в ремонт кабельной линии 10 кВ»

  - Задача: Составить детальный почасовой план мероприятий, включающий: согласование отключения с энергоснабжающей организацией, оперативные переключения на схеме, установку переносных заземлений, организацию рабочих мест ремонтной бригады, проведение ремонтных работ, приемку-сдачу линии после ремонта.

  - Результат: Бланк переключений или программа работ, подписанная ответственными лицами.

- «Планирование мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта распределительного щита 0,4 кВ»

  - Задача: Определить полный комплекс организационных и технических мероприятий: оформление наряда-допуска, назначение ответственных, отключение питания со всех сторон, проверка отсутствия напряжения, ограждение, вывешивание плакатов безопасности.

  - Результат: Стандартный бланк наряда-допуска с заполненными графами по подготовке рабочего места.

- «Составление плана мероприятий по ликвидации аварии в системе электроснабжения (например, короткое замыкание в фидере)»

  - Задача: Разработать алгоритм действий дежурного персонала при аварии: локализация поврежденного участка, оповещение персонала и руководства, вывод оборудования в ремонт, организация восстановительных работ, включение резервного питания (если есть).

  - Результат: План ликвидации аварийных режимов (ПЛАР) для конкретного участка сети.

- «Планирование работ по монтажу нового электрооборудования (например, замена станка)»

  - Задача: Разработать поэтапный план: демонтаж старого оборудования, подготовка фундамента и электроснабжения, монтаж нового станка, прокладка и подключение кабелей, пуско-наладочные работы, сдача в эксплуатацию. Составить координационный план по срокам с участием разных служб (энергетики, механики, строители).

  - Результат: Сетевой или линейный график выполнения работ.

### Рекомендации по организации:

- Строгое соответствие НТД: Все проекты должны базироваться на требованиях ПТЭЭП, ПБ, МПБЭЭ, СНиПов и другой нормативно-технической документации.

- Использование реальных форм документов: Студенты должны работать с реальными или максимально приближенными к реальным бланками: наряд-допуск, бланк переключений, дефектная ведомость, рапорт и т.д.

- Макетирование и ролевые игры: Защита проекта может включать инсценировку: «бригадир» выдает «электромонтеру» наряд-допуск и проводит целевой инструктаж по разработанной карте.

- Связь со смежными МДК: Проекты должны логически вытекать из расчетов, выполненных в рамках МДК.01.03 (например, годовой график ППР основывается на расчетных нормативах трудоемкости).

Эти проекты формируют у техника навыки оперативного управления и организации безопасного труда, что является ключевым для работы на должности мастера, начальника смены или диспетчера энергетической службы предприятия.