Перечень учебных проектов по МДК.03.01 «Основы энергоснабжения объектов отрасли» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (обратите внимание, уточнен код специальности, 13.02.13 обычно относится к тепловым сетям) МДК.03.01 является ключевым модулем, формирующим компетенции по проектированию, расчету и анализу систем электроснабжения.

Учебные проекты по этому МДК носят практико-ориентированный, расчетно-аналитический и проектно-исследовательский характер. Их можно разделить на несколько категорий по сложности и направленности.

### Категория 1: Базовые расчетно-графические проекты (для начального этапа изучения)

Цель: Отработка навыков чтения схем, выполнения базовых расчетов и оформления проектной документации.

- «Анализ и чтение однолинейных схем электроснабжения предприятия»

  - Задача: На основе заданной типовой схемы (например, схемы цеховой ТП или ГПП) описать назначение всех элементов, трассировку кабельных линий, системы защиты. Составить спецификацию основного оборудования.

  - Результат: Пояснительная записка с описанием работы схемы и ведомость оборудования.

- «Расчет освещения производственного помещения»

  - Задача: Рассчитать методом коэффициента использования светового потока необходимое количество и мощность светильников для создания нормированной освещенности в цехе. Выбрать тип светильников (с учетом класса взрыво- или пожароопасности зоны).

  - Результат: Светотехнический расчет, план размещения светильников, спецификация.

- «Расчет электрических нагрузок группы электроприемников»

  - Задача: Для заданной группы станков или механизмов определить расчетную мощность, ток, коэффициент мощности. Построить упрощенный суточный график нагрузок.

  - Результат: Таблица расчетов, график, определение расчетного тока для выбора аппаратуры.

### Категория 2: Комплексные проекты по проектированию и расчету СЭС объекта (основная категория)

Цель: Сформировать системное представление о проектировании системы электроснабжения от ввода до конечного электроприемника.

- «Проект системы электроснабжения механического цеха»

  - Задача:

    - Определить категорию надежности электроснабжения цеха.

    - Рассчитать электрические нагрузки цеха.

    - Выбрать число и мощность цеховых трансформаторов.

    - Разработать однолинейную схему электроснабжения цеха (с РП, ШРА, распределительными щитами).

    - Выбрать сечения кабелей и проводов по условиям нагрева и потери напряжения.

    - Рассчитать токи короткого замыкания в характерных точках.

    - Выбрать аппараты защиты (автоматические выключатели, предохранители).

  - Результат: Пояснительная записка с расчетами и графическая часть (однолинейная схема, планы размещения оборудования).

- «Проект электроснабжения сельскохозяйственного объекта (например, животноводческой фермы)»

  - Задача: Учесть отраслевую специфику (повышенная влажность, агрессивная среда, наличие потребителей тепла). Особое внимание уделить выбору оборудования с соответствующей степенью защиты (IP), расчету нагрузок вентиляции и обогрева.

  - Результат: Аналогично проекту цеха, но с обоснованием решений, учитывающих сельскохозяйственную направленность.

- «Проект электроснабжения административного здания»

  - Задача: Сделать акцент на расчете нагрузок систем освещения, кондиционирования, офисной техники. Рассмотреть вопросы резервирования питания для систем АСУ, серверных комнат. Разработать схему этажного распределительного щита.

  - Результат: Расчеты, схема ЩЭ, план прокладки трасс.

### Категория 3: Тематические проекты-исследования (углубленное изучение)

Цель: Научить анализировать и оптимизировать существующие системы, решать конкретные технические проблемы.

- «Расчет и выбор компенсирующих устройств для повышения cos φ на предприятии»

  - Задача: Проанализировать коэффициент мощности предприятия. Рассчитать требуемую мощность конденсаторной установки (КРМ) для снижения потерь и штрафов за потребление реактивной энергии. Выбрать тип и место установки УКРМ.

  - Результат: Технико-экономическое обоснование с расчетом экономического эффекта.

- «Анализ причин низкого качества электроэнергии и разработка мероприятий по его повышению»

  - Задача: На основе данных о "проседании" напряжения, гармониках (если есть данные) предложить решения: регулирование напряжения под нагрузкой, установка фильтров гармоник, стабилизаторов.

  - Результат: Аналитическая записка с рекомендациями.

- «Оценка надежности схемы электроснабжения и разработка мероприятий по ее повышению»

  - Задача: Проанализировать заданную схему (например, питание цеха по одной кабельной линии). Оценить риски. Предложить варианты модернизации для потребителей I и II категории (резервные вводы, АВР).

  - Результат: Отчет с анализом и техническими предложениями по модернизации.

- «Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объекте»

  - Задача: Провести энергоаудит условного объекта. Предложить замену оборудования на энергоэффективное (светодиоды, двигатели с высоким КПД), внедрение частотных преобразователей, оптимизацию режимов работы. Рассчитать ожидаемую экономию.

  - Результат: План энергосберегающих мероприятий с расчетом окупаемости.

### Рекомендации по выполнению и защите проектов:

- Нормативная база: Все расчеты должны выполняться в строгом соответствии с ПУЭ, ГОСТ, СП и другими действующими нормативами.

- Программное обеспечение: Для оформления чертежей – AutoCAD, КОМПАС. Для расчетов – Excel, специализированные программы (например, «Электрик»).

- Структура проекта: Стандартная: титульный лист, задание, содержание, введение, расчетно-пояснительная записка, графическая часть (схемы, планы), заключение, список литературы.

- Защита проекта: Подготовка презентации и доклада, где студент кратко излагает суть задачи, ход решения, основные результаты и выводы.

Эти проекты позволяют студентам не просто получить разрозненные знания, а сформировать целостное проектное мышление, необходимое для будущего техника-электрика, способного участвовать в модернизации, эксплуатации и ремонте систем электроснабжения реальных объектов.