Перечень учебных проектов по МДК.03.02 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

МДК.03.02 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок» фокусируется на практических аспектах обеспечения работоспособности, диагностики, ремонта и безопасной эксплуатации электрооборудования. Учебные проекты по этому модулю носят ярко выраженный технологический и организационный характер.

Вот перечень учебных проектов, сгруппированный по ключевым направлениям деятельности техника-электрика.

### Категория 1: Проекты по разработке систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР)

Цель: Научить студентов системному подходу к планированию и организации работ по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии.

- «Разработка системы планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования цеха (участка)»

  - Задача: На основе заданного перечня оборудования (электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства) составить:

    - Годовой график ППР.

    - Перечни работ для каждого вида ремонта (текущий, капитальный) и технического обслуживания (ежесменное, ежемесячное).

    - Нормы времени (трудоемкости) на каждый вид работ.

    - Ведомость потребности в запасных частях и материалах.

  - Результат: Пакет документов: график ППР, технологические карты ТО и ремонта, ведомости.

- «Разработка технологической карты на ремонт (или техническое обслуживание) конкретного вида электрооборудования»

  - Задача: Детально описать последовательность операций по разборке, диагностике, ремонту/замене компонентов, сборке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию. Например: "Разработка технологической карты на текущий ремонт асинхронного электродвигателя мощностью 15 кВт".

  - Результат: Технологическая карта, включающая разделы: оборудование и инструменты, меры безопасности, пошаговый алгоритм работ, критерии качества.

- «Сравнительный анализ систем ТОиР: ППР vs. ТО по фактическому состоянию»

  - Задача: Проанализировать преимущества и недостатки традиционного планового ремонта и современного подхода, основанного на диагностике фактического состояния оборудования (мониторинг вибрации, температуры, состояния изоляции). Дать рекомендации по применению для разных типов оборудования энергоустановки.

  - Результат: Аналитический отчет с выводами и рекомендациями.

### Категория 2: Проекты по диагностике, испытаниям и оценке технического состояния

Цель: Сформировать умения использовать методы и средства контроля для оценки работоспособности оборудования.

- «Разработка программы испытаний и измерений электрооборудования после капитального ремонта»

  - Задача: Для конкретного оборудования (например, силовой трансформатор, высоковольтный выключатель) составить перечень необходимых приемо-сдаточных испытаний: измерение сопротивления изоляции, сопротивления обмоток постоянному току, испытание повышенным напряжением и т.д. Указать используемые приборы и нормы ПТЭЭП.

  - Результат: Программа испытаний с указанием методов, норм и средств измерений.

- «Анализ неисправности электрооборудования и разработка алгоритма поиска дефектов»

  - Задача: На основе реального или смоделированного случая (например, "отказ электродвигателя насоса", "срабатывание защиты на кабельной линии") проанализировать возможные причины. Разработать пошаговый логический алгоритм поиска и локализации дефекта для электромонтера.

  - Результат: Диагностическая карта (алгоритм) поиска неисправности.

- «Проект внедрения системы термографического контроля электрооборудования распределительного устройства»

  - Задача: Обосновать необходимость тепловизионного контроля. Разработать методику его проведения: точки контроля для разных аппаратов (автоматические выключатели, контакторы, шинные соединения), периодичность, критерии оценки (разница температур, абсолютные значения).

  - Результат: Методика проведения тепловизионного контроля и карта точек измерения.

### Категория 3: Проекты по безопасности и организации эксплуатации

Цель: Закрепить знания требований нормативных документов и сформировать навыки безопасной организации работ.

- «Разработка мероприятий по безопасному производству работ в электроустановках»

  - Задача: Для конкретного вида работ (например, "замена предохранителей в распределительном шкафу", "ремонт цепи управления двигателем") составить перечень организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуску к работе в соответствии с ПТБ.

  - Результат: Инструкция или перечень мероприятий с заполненными образцами бланков (наряд-допуск, распоряжение).

- «Разработка инструкции по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

  - Задача: Составить подробную инструкцию, включающую разделы: общие требования безопасности, требования перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по окончании работы.

  - Результат: Готовая инструкция по охране труда, соответствующая типовым отраслевым нормам.

- «Анализ электробезопасности энергоустановки и разработка плана мероприятий по ее повышению»

  - Задача: Провести аудит условного объекта (цех, подстанция) на соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Выявить нарушения (например, отсутствие защитного заземления, неисправные блокировки) и предложить план корректирующих мероприятий с приоритетами.

  - Результат: Отчет по аудиту с планом мероприятий.

### Категория 4: Комплексные и исследовательские проекты

Цель: Интегрировать знания, полученные по всему модулю, для решения комплексных производственных задач.

- «Разработка паспорта электрооборудования (энергетического паспорта) на объект»

  - Задача: Собрать и систематизировать всю информацию по электрооборудованию участка: перечень с основными техническими данными, схемы, результаты последних испытаний, ведомость ремонтов, перечень запасных частей.

  - Результат: Паспорт (технический журнал) оборудования, который является основным документом для эксплуатации.

- «Технико-экономическое обоснование модернизации или замены устаревшего электрооборудования»

  - Задача: Сравнить старое оборудование (например, электродвигатель) с современным аналогом по критериям: энергоэффективность (КПД, cos φ), стоимость ТОиР, надежность. Рассчитать ожидаемую экономию и срок окупаемости проекта модернизации.

  - Результат: Бизнес-план или технико-экономическое обоснование (ТЭО) замены оборудования.

- «Расследование и анализ причин технологического нарушения (несчастного случая) при эксплуатации электроустановки»

  - Задача: На основе кейса смоделировать работу комиссии по расследованию инцидента. Определить коренную причину, разработать мероприятия по недопущению повторения подобного.

  - Результат: Акт расследования и план профилактических мероприятий.

Рекомендации по выполнению:

- Все проекты должны базироваться на ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и другой действующей нормативной документации.

- Приветствуется использование реальных данных с предприятий или учебных полигонов колледжа.

- Результатом проекта должен быть конкретный, готовый к применению продукт: инструкция, карта, график, программа испытаний, технико-экономический расчет.

Эти проекты готовят студентов к выполнению ключевых трудовых функций по организации и проведению работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования, что является сутью специальности 13.02.13.