Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

МДК.04.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для слесаря-электрика направлен на формирование практических умений по обработке материалов, сборке узлов и монтажу электрооборудования. Учебные проекты по этому модулю носят сугубо практический, прикладной характер и часто выполняются в учебных мастерских.

Вот перечень учебных проектов, сгруппированный по основным видам работ.

### Категория 1: Проекты по освоению слесарных операций

Цель: Сформировать навыки разметки, рубки, резания, опиливания, сверления, нарезания резьбы и других операций.

- «Изготовление учебного изделия “Плоскостная разметочная плитка”»

  - Задача: Из металлической заготовки с помощью рубки, резки, опиливания и сверления изготовить плитку с отверстиями по заданному чертежу. Проект включает все основные слесарные операции.

  - Результат: Готовое изделие, соответствующие чертежу. Отчет с описанием последовательности операций и используемого инструмента.

- «Изготовление комплекта слесарного инструмента (скоба, угольник)»

  - Задача: Из полосового металла изготовить простые измерительные и разметочные приспособления. Акцент на точность опиливания и соблюдение углов.

  - Результат: Готовые инструменты (скоба, угольник).

- «Изготовление соединения “Внахлест” или “В угол”»

  - Задача: Из двух металлических пластин изготовить соединение, включающее разметку, рубку, опиливание, сверление и клепку (или соединение на винтах).

  - Результат: Узел соединения. Технологическая карта на изготовление.

### Категория 2: Проекты по электромонтажным работам (базовый уровень)

Цель: Научить правильно монтировать основные элементы электрических цепей.

- «Сборка учебного распределительного щитка с аппаратами защиты»

  - Задача: На монтажной панели (или в учебном корпусе щита) разместить и соединить по схеме: автоматические выключатели, УЗО, клеммники, счетчик учета электроэнергии.

  - Результат: Собранный и готовый к проверке щиток. Монтажная схема.

- «Монтаж осветительной сети с одноклавишным и двухклавишным выключателем»

  - Задача: На учебном стенде смонтировать схему подключения светильников через выключатели с раздельным управлением. Включить распределительную коробку.

  - Результат: Смонтированная и работоспособная схема освещения. Отчет по соединению проводов в коробке.

- «Монтаж схемы управления и защиты асинхронного электродвигателя” (нереверсивная и реверсивная)»

  - Задача: На монтажной панели собрать схему на магнитных пускателях с кнопочным управлением “Пуск/Стоп” и защитой от короткого замыкания и перегрузки.

  - Результат: Собранная и налаженная схема. Отчет о проведении проверок.

### Категория 3: Проекты по ремонту электрооборудования

Цель: Научить выполнять типовые ремонтные операции.

- «Разборка, сборка и регулировка аппарата ручного управления (например, пакетного выключателя, рубильника)»

  - Задача: Произвести полную разборку аппарата, очистку контактов, замену изношенных деталей (если требуется), сборку, регулировку и проверку на работоспособность.

  - Результат: Отрегулированный и исправный аппарат. Отчет с описанием дефектов и выполненных работ.

- «Ремонт силового или контрольного кабеля»

  - Задача: Выполнить разделку конца кабеля, оконцевание жил кабельными наконечниками (опрессовка или пайка) и монтаж на контактный вывод.

  - Результат: Оконцованный кабель. Технологическая карта на операцию.

- «Ремонт электромагнитного пускателя (контактора)»

  - Задача: Разобрать пускатель, зачистить силовые и блок-контакты, проверить и отрегулировать магнитную систему, проверить катушку, собрать и проверить работу.

  - Результат: Отремонтированный пускатель. Ведомость дефектов.

### Категория 4: Комплексные и творческие проекты

Цель: Интегрировать полученные навыки для создания законченного функционального изделия.

- «Изготовление и монтаж “Учебного стенда для проверки элементов автоматики”»

  - Задача: Спроектировать и изготовить стенд, включающий монтажную панель, набор клемм, предохранителей, сигнальных ламп. На стенде можно будет подключать и проверять реле, пускатели, датчики.

  - Результат: Функциональный учебный стенд. Чертежи и схема.

- «Сборка и монтаж устройства “Домашний мастер” (например, переносной светильник, розетка с выключателем на удлинителе)»

  - Задача: Разработать конструкцию, выполнить слесарную обработку корпуса, произвести электромонтаж, собрать и испытать устройство.

  - Результат: Готовое к использованию безопасное устройство.

- «Ремонт бытового электроприбора (например, электрочайник, настольная лампа)»

  - Задача: Провести диагностику, найти неисправность (обрыв, короткое замыкание), выполнить ремонт (замена шнура, выключателя, нагревательного элемента) с соблюдением мер безопасности.

  - Результат: Отремонтированный прибор. Отчет о диагностике и ремонте.

### Критерии оценки учебных проектов:

- Качество выполнения работ: точность соблюдения размеров, качество опиловки, надежность соединений.

- Соблюдение технологии: правильная последовательность операций.

- Соблюдение техники безопасности: организация рабочего места, использование инструмента и СИЗ.

- Соблюдение электрической схемы: правильность монтажа.

- Функциональность: готовое изделие/схема должна работать корректно.

- Оформление технической документации: четкость составления отчета, технологической карты, схем.

Эти проекты напрямую готовят учащихся к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» и к выполнению реальных трудовых функций на рабочем месте слесаря-электрика.