Перечень учебных проектов по МДК.04.02 «Организация  работ по сборке, монтажу и ремонту» для профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

МДК.04.02 «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту» для слесаря-электрика по ремонту электрооборудования ориентирован на формирование умений не просто выполнять работы, а организовывать их подготовку, планирование, выполнение и контроль. Это более высокий уровень, включающий работу с документацией, взаимодействие с коллегами и контроль качества.

Учебные проекты по этому модулю носят комплексный, организационно-технологический характер и часто выполняются в виде курсовых работ или проектов.

### Категория 1: Проекты по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ППР)

Цель: Научить планировать и организовывать работы по ТО и ППР электрооборудования.

- «Разработка графика планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования участка/цеха»

  - Задача: На основе заданного перечня оборудования (электродвигатели, пускатели, распределительные щиты) составить годовой или месячный график ППР. Включить виды работ (осмотр, ТО, средний ремонт), сроки и ответственных.

  - Результат: График ППР, обоснование периодичности. Перечень необходимых материалов и запасных частей.

- «Составление ведомости дефектов на электрооборудование после проведения осмотра»

  - Задача: На основе осмотра учебного стенда или виртуальной модели оборудования составить ведомость дефектов по установленной форме. Дать рекомендации по методам устранения каждого дефекта.

  - Результат: Заполненная ведомость дефектов. План ремонтных работ на ее основе.

- «Разработка технологической карты на проведение технического обслужития силового трансформатора (или распределительного щита)»

  - Задача: Разработать пошаговую инструкцию: последовательность операций ТО, применяемый инструмент, материалы, меры безопасности, контрольные точки.

  - Результат: Технологическая карта на проведение ТО.

### Категория 2: Проекты по организации монтажных и пусконаладочных работ

Цель: Научить организовывать процесс монтажа нового оборудования и его ввода в эксплуатацию.

- «Организация работ по замене группового электродвигателя на производственном участке»

  - Задача: Разработать план-график работ: получение наряда-допуска, согласование отключений, подготовка инструмента и грузоподъемных механизмов, демонтаж, монтаж, подключение, проведение пусконаладочных работ.

  - Результат: План-график работ. Перечень необходимой технической документации (схемы, паспорта). Инструкция по охране труда.

- «Разработка проекта организации монтажа осветительной установки в производственном помещении»

  - Задача: Рассчитать необходимое количество материалов (кабель, светильники, крепеж), составить схему размещения, разработать последовательность монтажных работ, оценить трудозатраты.

  - Результат: План размещения оборудования. Смета на материалы. Технологическая последовательность монтажа.

- «Организация проведения пусконаладочных работ смонтированной схемы управления электроприводом»

  - Задача: На основе готовой монтажной схемы разработать программу и методику пусконаладочных работ: проверка монтажа, измерение сопротивления изоляции, проверка работы защиты, пробный пуск, снятие характеристик.

  - Результат: Программа и методика пусконаладки. Акт о проведении ПНР.

### Категория 3: Проекты по организации ремонтных работ

Цель: Научить организовывать процесс ремонта, от диагностики до сдачи оборудования в эксплуатацию.

- «Разработка технологического процесса ремонта асинхронного электродвигателя»

  - Задача: Разработать полный маршрут ремонта двигателя: внешний осмотр и диагностика, разборка, дефектация узлов (подшипники, обмотка, ротор), составление ведомости дефектов, ремонт/замена, сборка, испытания.

  - Результат: Технологическая карта ремонта. Маршрутная карта. Форма акта дефектации.

- «Организация работ по устранению повреждения в силовом кабеле»

  - Задача: Разработать план локализации и устранения повреждения: обеспечение безопасности (ограждение, плакаты), поиск места повреждения, организация земляных работ (если требуется), ремонт кабеля, проведение высоковольтных испытаний.

  - Результат: План ликвидации аварии. Инструкция по поиску и устранению повреждения.

- «Планирование работ по капитальному ремонту распределительного щита»

  - Задача: Составить план замены устаревшей аппаратуры в щите: составление перечня заменяемого оборудования, разработка схемы коммутации, планирование этапов работ с минимизацией времени простоя, организация подключения новой схемы.

  - Результат: Календарный план ремонта. Схема подключения после ремонта. Перечень нового оборудования.

### Категория 4: Комплексные проекты

Цель: Интегрировать знания по организации работ на реальном или близком к реальному объекте.

- «Организация работ по модернизации электрооборудования учебной мастерской»

  - Задача: Провести аудит существующего электрооборудования мастерской, разработать проект модернизации (замена щита, освещения, розеточной сети), составить план производства работ, смету, график поставок оборудования.

  - Результат: Пояснительная записка с обоснованием модернизации. План производства работ. Сметная документация.

- «Разработка инструкции по охране труда для слесаря-электрика при выполнении ремонта электрооборудования под напряжением до 1000 В» (с обоснованием запрета таких работ и организацией безопасного отключения)

  - Задача: Разработать детальную инструкцию, которая покажет глубокое понимание опасностей и организационных мер по их исключению. Акцент на организацию безопасного выполнения работ (отключение, проверка отсутствия напряжения, заземление, вывешивание плакатов).

  - Результат: Инструкция по охране труда, утвержденная по всей форме.

- «Организация рабочего места слесаря-электрика для выполнения ремонтных работ в электромашинном отделении»

  - Задача: Спроектировать организацию рабочего места: планировка, оснащение инструментом, приспособлениями, инвентарем, средствами защиты. Разработать план складирования материалов и утилизации отходов.

  - Результат: План-схема рабочего места. Перечень оснащения. Инструкция по поддержанию порядка на рабочем месте (5S).

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.04.02:

- Полнота и обоснованность планирования: учет всех необходимых этапов и ресурсов.

- Соблюдение нормативной документации: правильное применение ПУЭ, ПТЭЭП, правил по охране труда.

- Эффективность организации работ: логичная последовательность, минимизация простоев.

- Обеспечение безопасности: наличие и корректность мероприятий по охране труда в проекте.

- Качество оформления технической документации: четкость составления графиков, карт, ведомостей, инструкций.

- Экономическое обоснование (для сложных проектов): умение оценить затраты на материалы и трудозатраты.

Эти проекты готовят учащихся к роли не просто исполнителя, а будущего бригадира или ответственного за электрохозяйство, способного организовать работу по ремонту и монтажу электрооборудования безопасно и эффективно.