Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Дисциплина ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» является фундаментальной для формирования компетенций будущего техника-электрика. Она обеспечивает понимание требований к качеству, безопасности и единству измерений, что критически важно в электроэнергетике и электротехнике.

Учебные проекты по этой дисциплине должны быть максимально прикладными и ориентированными на будущую профессиональную деятельность. Они могут быть как индивидуальными, так и групповыми.

Это структурированный перечень проектных заданий, от простых к более комплексным.

### Блок 1: Метрология (Основы измерений и работа со средствами измерений)

1. Проект: «Исследование погрешностей электроизмерительных приборов»

- Цель: Освоить методику определения и расчета основных и дополнительных погрешностей средств измерений.

- Задача:

  - Выбрать конкретный тип прибора (например, мультиметр, амперметр, вольтметр).

  - Провести серию измерений эталонного образца (источник напряжения, резистор с известным номиналом).

  - Рассчитать абсолютную, относительную и приведенную погрешности.

  - Определить класс точности прибора и проверить его соответствие паспортным данным.

  - Исследовать влияние внешних факторов (температура, положение прибора) на точность измерений.

- Результат: Отчет-исследование с протоколом измерений, расчетами погрешностей, графиками и выводами о пригодности прибора к эксплуатации.

2. Проект: «Разработка методики поверки (калибровки) средства измерения»

- Цель: Научиться планировать и документировать процесс поверки.

- Задача: Разработать детальную методику поверки для конкретного прибора (например, мегаомметра, токоизмерительных клещей).

  - Определить объект поверки, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

  - Описать условия и требования к проведению поверки (температура, влажность).

  - Составить пошаговую процедуру проведения операций: внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик.

  - Разработать форму бланка протокола поверки.

- Результат: Полноценный документ «Методика поверки», оформленный в соответствии с ГОСТ Р 8.563.

3. Проект: «Создание стенда для калибровки датчиков температуры/давления/освещенности»

- Цель: Получить практические навыки создания простых калибровочных установок.

- Задача: Спроектировать и собрать учебный стенд на базе Arduino/Raspberry Pi или на аналоговых элементах.

  - Стенд должен включать в себя эталонный и калибруемый датчики, источник регулируемого воздействия (например, источник тепла для термодатчика), блок индикации.

  - Провести серию калибровочных измерений, построить график зависимости «показания датчика – эталонное значение».

- Результат: Действующий макет стенда, отчет с описанием его работы, результатами калибровки и рекомендациями по ее периодичности.

### Блок 2: Стандартизация и техническое нормирование

4. Проект: «Анализ нормативно-технической документации на электрооборудование»

- Цель: Научиться работать с фондом нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП) и извлекать необходимые требования.

- Задача: Выбрать конкретный вид оборудования (например, силовой трансформатор, асинхронный двигатель, кабель ВВГнг).

  - Найти и систематизировать все действующие стандарты и правила, регламентирующие его производство, монтаж и эксплуатацию.

  - Составить технический паспорт-выжимку, где указать ключевые требования: климатическое исполнение, степени защиты (IP), класс изоляции, условия монтажа, требования к периодичности и объему технического обслуживания.

- Результат: Аналитическая записка со структурированным перечнем нормативных документов и таблицей основных технических и эксплуатационных требований.

5. Проект: «Разработка стандарта предприятия (СТП)»

- Цель: Освоить принципы разработки локальных нормативных документов.

- Задача: Разработать проект стандарта организации (предприятия) на часто выполняемую процедуру. Варианты:

  - СТП «Порядок проведения измерений сопротивления изоляции».

  - СТП «Требования к монтажу и окраске шин распределительных устройств».

  - СТП «Методика приемо-сдаточных испытаний электрооборудования».

  - Документ должен содержать: область применения, термины и определения, требования к персоналу, средствам измерения, описание технологии процесса, требования к безопасности, формы отчетных документов.

- Результат: Проект полноценного стандарта предприятия, оформленный по ГОСТ Р 1.5.

### Блок 3: Сертификация и оценка соответствия

6. Проект: «Проведение анализа соответствия электротехнической продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»)»

- Цель: Научиться применять требования технических регламентов на практике.

- Задача: Выбрать конкретный продукт (например, бытовой светильник, кабельная продукция, розетка).

  - Изучить положения ТР ТС 004/2011.

  - Провести анализ выбранного продукта на соответствие установленным требованиям безопасности (электробезопасность, пожарная безопасность, маркировка).

  - Определить, по какой схеме должна проводиться его обязательная сертификация или декларирование соответствия.

  - Составить перечень доказательственных материалов, которые необходимо предоставить в орган по сертификации.

- Результат: Отчет о проведенном анализе с обоснованными выводами о необходимости и схеме подтверждения соответствия.

7. Проект: «Разработка паспорта (руководства по эксплуатации) на электротехническое изделие»

- Цель: Освоить требования к эксплуатационной документации как одному из способов подтверждения соответствия.

- Задача: Разработать паспорт или руководство по эксплуатации для реального или учебного устройства (например, для собранного в рамках другой дисциплины стабилизированного источника питания).

  - Документ должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 2.610.

  - Включить все необходимые разделы: технические характеристики, условия эксплуатации, меры безопасности, инструкцию по монтажу и подключению, порядок проведения технического обслуживания, гарантийные обязательства.

- Результат: Грамотно оформленный и технически точный паспорт изделия.

### Блок 4: Комплексные и междисциплинарные проекты

8. Комплексный проект: «Организация метрологического обеспечения участка (цеха) электромонтажного производства»

- Цель: Интегрировать знания по всем разделам дисциплины в рамках решения комплексной задачи.

- Задача: Смоделировать организацию метрологической службы на учебном предприятии.

  - Составить перечень всего контрольно-измерительного оборудования (КИП), используемого в цехе.

  - Для каждого СИ определить его метрологические характеристики, назначить периодичность поверки/калибровки.

  - Разработать график поверок на год.

  - Составить план мероприятий по внедрению поверки/калибровки (какие эталоны требуются, какое оборудование нужно закупить).

  - Разработать необходимые локальные нормативные документы (Положение о метрологической службе, методики поверки).

- Результат: Комплексный проект с полным пакетом документов, имитирующих работу метрологической службы предприятия.

9. Проект-исследование: «Система менеджмента качества на предприятии электротехнического профиля: анализ и предложения по улучшению»

- Цель: Познакомиться с принципами системного подхода к качеству (на примере стандартов ISO 9001).

- Задача: На основе открытых данных (или смоделировав ситуацию) проанализировать, как основные процессы предприятия (закупки, производство, монтаж, обслуживание) связаны с требованиями к качеству.

  - Выявить «критические точки» (процессы, наиболее влияющие на качество конечной продукции/услуги).

  - Предложить меры по улучшению (например, внедрение более строгого входного контроля комплектующих, стандартизация процедур монтажа).

- Результат: Аналитический отчет с картой процессов и предложениями по улучшению системы качества.

Эти проекты позволят студентам не только усвоить теоретический материал, но и сформировать практические навыки, крайне востребованные на современном производстве: умение работать с документацией, проводить измерения с оценкой их достоверности и понимать систему технического регулирования.