Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.06 «Электрические машины и электропривод» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Дисциплина ОП.06 «Электрические машины и электропривод» является одной из ключевых для данной специальности. Учебные проекты здесь должны быть максимально практико-ориентированными, направленными на формирование навыков расчета, анализа, диагностики и выбора оборудования.

Вот структурированный перечень проектных заданий, сгруппированных по типам машин и комплексным задачам.

### Блок 1: Трансформаторы

1. Проект: «Расчет и выбор силового трансформатора для заданной потребительской подстанции»

- Цель: Научиться определять основные параметры и выбирать трансформатор по каталогам.

- Задачи:

  - По заданной полной мощности нагрузки (кВА) и уровню напряжения (кВ) определить необходимую номинальную мощность трансформатора.

  - Рассчитать потери холостого хода и короткого замыкания.

  - Выбрать схему и группу соединения обмоток (например, ∆/Yн).

  - Подобрать конкретную модель трансформатора из каталога производителя, обосновав выбор.

- Результат: Технико-экономическое обоснование выбора с расчетами и спецификацией оборудования.

2. Проект: «Экспериментальное определение параметров и характеристик однофазного трансформатора»

- Цель: Освоить методики проведения опытов холостого хода и короткого замыкания.

- Задачи:

  - Провести опыт холостого хода: определить коэффициент трансформации, потери в стали, параметры намагничивающей ветви схемы замещения.

  - Провести опыт короткого замыкания: определить номинальные потери в меди, напряжение короткого замыкания, параметры обмоток.

  - Построить векторную диаграмму и схему замещения.

  - Рассчитать КПД трансформатора для разных нагрузок.

- Результат: Отчет с протоколами опытов, расчетами, схемами и графиками.

### Блок 2: Асинхронные машины и электропривод

3. Проект: «Исследование пусковых и рабочих характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

- Цель: Изучить практические методы пуска и контроля параметров АД.

- Задачи:

  - Снять рабочие характеристики: зависимости потребляемого тока, частоты вращения, КПД, коэффициента мощности от нагрузки на валу.

  - Исследовать различные способы пуска (прямой, звезда-треугольник, через автотрансформатор): измерить пусковые токи и моменты.

  - Проанализировать влияние сопротивления питающих проводов на потери напряжения при пуске.

- Результат: Графики характеристик, анализ наиболее эффективного способа пуска для заданных условий.

4. Проект: «Разработка схемы управления и защиты асинхронного электропривода насоса/вентилятора»

- Цель: Закрепить навыки работы с низковольтной коммутационной аппаратурой.

- Задачи:

  - Разработать принципиальную электрическую схему управления (с кнопками «Пуск», «Стоп») и защиты (автоматический выключатель, тепловое реле).

  - Подобрать по каталогам все аппараты (пускатель, реле, автоматический выключатель) исходя из номинального тока двигателя.

  - Обосновать уставки срабатывания защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

  - Расширенная версия: добавить реверсирование или схему «Звезда-Треугольник».

- Результат: Комплект документации: схема, спецификация оборудования, обоснование выбора уставок.

### Блок 3: Машины постоянного тока и синхронные машины

5. Проект: «Анализ и выбор двигателя постоянного тока для электропривода с регулируемой скоростью»

- Цель: Понять преимущества и недостатки ДПТ, области его применения.

- Задачи:

  - Для заданного механизма (например, подъемный кран с требованием плавного регулирования скорости в широком диапазоне) выбрать тип ДПТ (независимого, параллельного или последовательного возбуждения).

  - Рассчитать его основные параметры: мощность, скорость, момент.

  - Описать систему управления (тиристорный преобразователь).

  - Сравнить его с альтернативным вариантом (например, асинхронный двигатель с частотным преобразователем).

- Результат: Сравнительная таблица «ДПТ vs ЧРП АД», техническое обоснование выбора.

6. Проект: «Исследование работы синхронного генератора в составе дизель-генераторной установки (ДГУ)»

- Цель: Изучить вопросы параллельной работы генераторов и поддержания стабильного напряжения и частоты.

- Задачи:

  - Исследовать процесс запуска и выхода на номинальную частоту вращения.

  - Изучить систему возбуждения (бесщеточную или с щетками) и процесс регулирования выходного напряжения.

  - Снять внешнюю характеристику генератора: зависимость напряжения от нагрузки.

  - Смоделировать (или описать) процесс включения генератора на параллельную работу с сетью или другим генератором (синхронизация).

- Результат: Отчет с описанием работы всех систем ДГУ, графиками характеристик.

### Блок 4: Комплексные и диагностические проекты

7. Проект: «Диагностика неисправностей электрической машины по косвенным признакам»

- Цель: Научиться проводить техническое диагностирование и анализ отказов.

- Задачи:

  - Дано описание «симптомов»: двигатель перегревается, гудит, потребляет повышенный ток, теряет момент.

  - Предложить алгоритм диагностики: какие измерения провести (токи фаз, сопротивление изоляции, виброакустика), какой инструмент использовать (клещи, мегомметр, тепловизор).

  - Для каждого симптома предложить 2-3 наиболее вероятные причины (например, перегрев -> перегрузка, плохое охлаждение, межвитковое замыкание).

  - Разработать рекомендации по устранению неисправностей.

- Результат: Презентация или инструкция по поиску и устранению неисправностей для конкретного случая.

8. Проект: «Модернизация электропривода: замена двигателя постоянного тока на частотно-регулируемый асинхронный электропривод»

- Цель: Оценить технические и экономические аспекты современной модернизации.

- Задачи:

  - Для заданного старого электропривода на базе ДПТ подобрать等效циональный АД и частотный преобразователь.

  - Рассчитать потенциальную экономию электроэнергии за счет более высокого КПД и регулирования скорости.

  - Сравнить капитальные затраты на новое оборудование и его монтаж с экономией на электроэнергии и техническом обслуживании (расчет срока окупаемости).

  - Составить план модернизации.

- Результат: Технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации с расчетами.

9. Проект: «Разработка тренажера-стенда «Сборка схем управления электродвигателем»

- Цель: Обобщить знания по теории и практике электропривода.

- Задачи:

  - Разработать конструкцию учебного стенда (монтажная панель с набором аппаратов: пускатели, реле, кнопки, автоматические выключатели).

  - Составить инструкции по сборке 3-4 основных схем (прямой пуск, реверсивный пуск, звезда-треугольник).

  - Разработать задания для поиска неисправностей в собранных схемах.

- Результат: Действующий макет стенда и комплект методических материалов для его использования.

Эти проекты позволяют студентам перейти от абстрактных формул к пониманию реальной работы, выбору, эксплуатации и диагностике электрических машин и электроприводов, что является главной задачей будущего специалиста-эксплуатационщика.