Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.11ц "Цифровизация в электрике" для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Дисциплина ОП.11ц "Цифровизация в электрике" — это абсолютно актуальный и современный курс, который готовит специалистов к работе в условиях Индустрии 4.0. Учебные проекты по ней должны быть нацелены на применение цифровых инструментов для проектирования, моделирования, диагностики и управления электрооборудованием.

Вот перечень возможных учебных проектов, разделенный по ключевым направлениям цифровизации в электротехнике.

### Направление 1:  Цифровое проектирование и моделирование (CAD/CAE)

1. Проект: «Создание цифрового двойника силового щита управления»

- Цель: Освоить современные системы автоматизированного проектирования (САПР) для электротехники.

- Задачи:

  - На основе технического задания разработать принципиальную электрическую схему в специализированном ПО (например, КОМПАС-Электрик, AutoCAD Electrical, Eagle).

  - Сформировать автоматически перечни элементов (ПЭ), ведомости покупных изделий.

  - Разработать монтажные схемы и компоновку щита.

  - Смоделировать размещение оборудования в шкафу с учетом требований ЭМС и охлаждения.

- Результат: Полный пакет конструкторской документации в цифровом виде, включающий схемы, чертежи и спецификации.

2. Проект: «Моделирование работы цепи управления электроприводом в специализированном ПО»

- Цель: Научиться проверять логику работы системы до ее физической сборки.

- Задачи:

  - Создать модель системы управления (например, реверсивного пуска асинхронного двигателя с защитой) в MATLAB/Simulink или PLCSim.

  - Задать параметры элементов (двигатель, реле, кнопки).

  - Провести имитационное моделирование: запуск, останов, реакцию на аварийные ситуации (например, перегрузку).

  - Проанализировать временные диаграммы работы контакторов и токи двигателя.

- Результат: Отчет по моделированию с графиками, подтверждающий корректность работы схемы.

### Направление 2: Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и АСУ ТП

3. Проект: «Разработка программы ПЛК для автоматического управления освещением»

- Цель: Получить базовые навыки программирования ПЛК — ключевого элемента цифровизации.

- Задачи:

  - Разработать алгоритм работы (например, включение света по датчику движения и времени суток, с приоритетом ручного управления).

  - Написать программу на языке LD (Ladder Diagram — Лестничная диаграмма) или FBD (Function Block Diagram) в среде программирования (например, CODESYS, TIA Portal, OpenPLC).

  - Провести симуляцию работы программы.

  - (Если есть стенд) Загрузить программу в реальный ПЛК (например, Arduino с платой расширения или недорогой промышленный контроллер) и провести испытания.

- Результат: Рабочая программа для ПЛК, отчет по алгоритму и тестированию.

4. Проект: «Создание SCADA-интерфейса для мониторинга параметров электросети»

- Цель: Научиться создавать интерфейсы оператора для визуализации данных и управления.

- Задачи:

  - Разработать мнемосхему главного распределительного щита с использованием SCADA-системы (например, Ignition Edge, Proficy iFIX, MasterSCADA или бесплатных аналогов).

  - Настроить связь с симулятором ПЛК (или реальным оборудованием) по стандартным протоколам (OPC UA, Modbus TCP).

  - Реализовать на интерфейсе отображение токов, напряжений, состояний аппаратов, а также элементы управления (кнопки включения/выключения).

  - Настроить алармы (тревоги) при выходе параметров за допустимые пределы.

- Результат: Рабочий SCADA-проект с интуитивно понятным интерфейсом оператора.

### Направление 3: Цифровая диагностика и интернет вещей (IoT)

5. Проект: «Система удаленного мониторинга потребления электроэнергии»

- Цель: Продемонстрировать применение IoT-технологий в энергетике.

- Задачи:

  - Собрать стенд на базе микроконтроллера (Arduino, ESP32) с подключением датчика тока (например, ACS712).

  - Написать прошивку для сбора данных о токе и напряжении.

  - Организовать передачу данных в облако (Blynk, ThingSpeak, MQTT).

  - Реализовать визуализацию данных в виде графиков в реальном времени на веб-панели или в мобильном приложении.

- Результат: Действующий макет системы, передающий данные в облако, с возможностью просмотра истории потребления.

6. Проект: «Анализ термического состояния электрооборудования с помощью тепловизора и ПО»

- Цель: Освоить современные методы технической диагностики с цифровой обработкой результатов.

- Задачи:

  - Провести тепловизионное обследование действующего электрооборудования (например, распределительного щита, силового трансформатора, узлов соединений).

  - Сохранить термограммы (тепловые снимки).

  - Провести анализ снимков в специализированном ПО: определить температуры точек перегрева, построить изотермы, сформировать отчет.

  - Сделать выводы о техническом состоянии оборудования и выдать рекомендации.

- Результат: Отчет о тепловизионном контроле с проанализированными термограммами и выводами.

### Направление 4: Информационное моделирование зданий (BIM)

7. Проект: «Размещение электротехнического оборудования в BIM-модели помещения»

- Цель: Познакомиться с передовой технологией BIM, которая становится отраслевым стандартом.

- Задачи:

  - Используя упрощенную BIM-систему или Autodesk Revit (студенческая версия), создать модель помещения (например, учебной лаборатории или производственного цеха).

  - Разместить в модели элементы электрооборудования из библиотек: щиты, светильники, розетки, кабельные трассы.

  - Сформировать разрезы и виды, демонстрирующие прокладку кабелей.

  - Получить ведомость материалов и оборудования.

- Результат: BIM-модель фрагмента здания с размещенным электрооборудованием.

### Критерии оценки учебных проектов:

- Актуальность и практическая значимость: Решает ли проект реальную отраслевую задачу.

- Глубина освоения цифрового инструмента: Насколько полно и грамотно использованы возможности ПО.

- Корректность технических решений: Соответствие ПУЭ, ГОСТам и техническим требованиям.

- Комплексность: Охват нескольких этапов жизненного цикла оборудования (проектирование, моделирование, управление, мониторинг).

- Качество оформления результатов: Наличие отчетов, скриншотов, графиков, готовых файлов проектов.

- Демонстрация и защита: Умение представить свой проект, объяснить принятые решения и ответить на вопросы.