Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.12 «Электроснабжение отрасли» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Для специальности 13.02.13 проекты по электроснабжению должны быть максимально практико-ориентированными и моделировать реальные задачи, с которыми выпускник столкнется на производстве.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов по дисциплине ОП.12 «Электроснабжение отрасли». Проекты разделены по ключевым темам курса и ранжированы по сложности — от анализа отдельных элементов до комплексного проектирования систем электроснабжения целого предприятия.

### Категория 1: Проекты по анализу и расчету электрических нагрузок

Цель: Научиться определять ключевой параметр для проектирования任何 системы электроснабжения.

- «Расчет электрических нагрузок цеха/участка»

  - Задание: На основе заданного перечня электроприемников (станки, вентиляция, освещение) с паспортными данными рассчитать расчетную нагрузку (Pp, Qp, Sp) с использованием коэффициента спроса и коэффициента максимума. Сгруппировать приемники по узлам питания.

  - Результат: Расчетно-пояснительная записка с таблицами расчетов, однолинейная схема участка с указанием нагрузок.

- «Сравнение методов расчета нагрузок»

  - Задание: Для одного и того же набора электроприемников выполнить расчет методом коэффициента спроса, упорядоченных диаграмм и коэффициент максимума. Проанализировать полученные результаты и сделать вывод о применимости каждого метода в данных условиях.

  - Результат: Сводная таблица с результатами расчетов разными методами и выводы.

### Категория 2: Проекты по выбору аппаратуры и оборудования

Цель: Научиться выбирать оборудование по условиям эксплуатации и нормативным требованиям.

- «Выбор силового трансформатора подстанции»

  - Задание: По рассчитанной полной мощности объекта выбрать число и мощность трансформаторов цеховой ТП (с учетом категории надежности электроснабжения, режима работы, перспективы развития). Проверить трансформатор по перегрузочной способности.

  - Результат: Обоснование выбора типа и мощности трансформатора с технико-экономическим сравнением вариантов (например, 1х630 кВА vs 2х400 кВА).

- «Расчет и выбор питающих и распределительных кабельных линий»

  - Задание: Для фидера, питающего группу электроприемников, выполнить:

    - Выбор сечения кабеля по нагреву (по расчетному току).

    - Проверка выбранного сечения по потере напряжения.

    - Проверка сечения по термической стойкости к токам КЗ (если данные есть).

    - Выбор марки кабеля и способа его прокладки.

  - Результат: Таблица с результатами расчетов и обоснование принятых решений.

- «Выбор аппаратов защиты и распределительных устройств»

  - Задание: Для распределительного шкафа или группового щитка:

    - Выбрать автоматический выключатель (или предохранитель) для защиты линии и электроприемника.

    - Проверить выбранный аппарат на соответствие условиям: - номинальный ток; - отключающая способность; - селективность с аппаратом на ступень выше.

    - Выбрать тип щита, его компоновку.

  - Результат: Схема подключения с указанием типов и номиналов аппаратов, спецификация на оборудование.

### Категория 3: Проекты по компенсации реактивной мощности

Цель: Научиться повышать энергетическую эффективность системы электроснабжения.

- «Расчет и выбор компенсирующего устройства»

  - Задание: Для объекта с высокой реактивной нагрузкой (например, цех с асинхронными двигателями) рассчитать требуемую мощность компенсирующей установки (КУ) для повышения коэффициента мощности до нормативного значения (например, cosφ > 0.95). Определить тип КУ (батарея конденсаторов, УКРМ) и место ее установки (централизованная на шинах ТП или децентрализованная у отдельных приемников).

  - Результат: Расчет требуемой мощности КУ, обоснование выбора ее типа и места установки, оценка ожидаемого экономического эффекта (снижение потерь, плата за реактивную энергию).

### Категория 4: Проекты по надежности и качеству электроэнергии

Цель: Научиться анализировать и обеспечивать требования к надежности и качеству напряжения.

- «Анализ надежности схемы электроснабжения»

  - Задание: Проанализировать заданную схему электроснабжения предприятия (радиальная, магистральная, с резервированием). Определить ее категорию надежности по ПУЭ. Предложить мероприятия по повышению надежности питания ответственных электроприемников (введение АВР, резервные вводы).

  - Результат: Отчет с анализом схемы, выводами и предложениями по ее модернизации.

- «Оценка качества электроэнергии и мероприятия по его повышению»

  - Задание: Для объекта с нелинейной нагрузкой (частотные приводы, сварочные аппараты, ПК) оценить возможные проблемы с качеством электроэнергии (высшие гармоники, провалы напряжения). Предложить технические решения (фильтры гармоник, стабилизаторы, источники бесперебойного питания).

  - Результат: Отчет с анализом потенциальных проблем и предложениями по их устранению.

### Категория 5: Комплексные проекты (итоговые)

Цель: Интегрировать знания и навыки, полученные по всем темам курса.

- «Разработка проекта системы электроснабжения цеха/небольшого предприятия»

  - Задание: Это итоговый сквозной проект, объединяющий все этапы.

    - Исходные данные: План помещения с расстановкой оборудования, паспортные данные электроприемников.

    - Расчет нагрузок: Определение расчетной мощности цеха.

    - Выбор трансформатора: Выбор числа и мощности трансформаторов на ГПП или ЦТП.

    - Разработка схемы: Построение однолинейной схемы электроснабжения (от источника питания до конечных электроприемников) с указанием аппаратов защиты.

    - Выбор оборудования: Выбор и расчет кабелей, автоматических выключателей, шин.

    - Компенсация реактивной мощности: Расчет и выбор КУ.

    - Оценка надежности: Анализ предложенной схемы на соответствие категории надежности.

  - Результат: Пояснительная записка со всеми расчетами и чертеж однолинейной принципиальной схемы электроснабжения.

- «Технико-экономическое обоснование модернизации системы электроснабжения»

  - Задание: На основе анализа существующей системы электроснабжения (или ее модели) выявить "узкие места" (устаревшее оборудование, высокие потери, низкий cosφ). Предложить вариант модернизации (замена трансформаторов, кабелей, установка КУ). Оценить капитальные затраты и ожидаемый экономический эффект (снижение потерь, снижение платы за электроэнергию).

  - Результат: Отчет с анализом, техническим решением и упрощенным расчетом окупаемости проекта.

### Рекомендации по организации проектной деятельности:

- Исходные данные: Используйте реальные или максимально приближенные к реальным данные: планы цехов, каталоги оборудования (кабели, автоматические выключатели, трансформаторы), справочные таблицы.

- Нормативная база: Приучайте студентов работать с ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами, справочной литературой.

- Программное обеспечение: Для сложных проектов можно использовать:

  - Для черчения схем: AutoCAD, NanoCAD, Компас-Электрик.

  - Для расчетов: Excel, специализированные программы (например, «Электрик»).

- Защита проекта: Итоговый проект должен быть защищен перед комиссией с презентацией, где студент обосновывает принятые технические решения.

- Связь с профессиональными модулями: Проекты идеально стыкуются с темами по монтажу, наладке и техническому обслуживанию электрооборудования, что формирует целостное представление о будущей профессии.

Данный перечень проектов позволит студентам не только освоить теоретический материал, но и сформировать практические компетенции, необходимые для работы техником-электриком, энергетиком на предприятии или проектировщиком систем электроснабжения.