Перечень учебных проектов по МДК.01.01 «Монтаж контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Учебные проекты по этому МДК должны сочетать теорию (знание устройства, принципов действия) с практическими навыками (монтаж, наладка, диагностика). Эти проекты охватывают различные аспекты монтажа, работы с документацией, использования инструментов и технологий в сфере автоматизации.

- Проектирование и монтаж электрической схемы системы автоматизации.

  - Цель: разработать и реализовать электрическую схему для конкретной системы автоматизации (например, контроля температуры, давления или уровня).

  - Задачи: чтение и анализ принципиальных схем, выбор проводов и компонентов, монтаж элементов на щите, подключение приборов, проверка работоспособности схемы.

  - Используемые навыки: работа с технической документацией, монтаж проводов и соединений, использование измерительных приборов.

- Монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.

  - Цель: освоить технологию монтажа трубных проводок для передачи сред (жидкостей, газов) в системах автоматизации.

  - Задачи: выбор материалов (стальные, медные, полиэтиленовые трубы), разметка трассы, резка и соединение труб, крепление к конструкциям, проверка герметичности. begemot.ai +1

  - Нормативная база: СНиП 3-05-07, СНиП 3-05-05, требования Ростехнадзора.

- Сборка и монтаж щита управления.

  - Цель: научиться монтировать приборы и аппараты на щит, выполнять коммутацию.

  - Задачи: изучение монтажных схем, установка приборов и аппаратов на панель, подключение проводов, маркировка, заземление, проверка правильности сборки.

  - Особенности: работа с различными типами креплений (хомуты, шпильки, распорные скобы), соблюдение правил безопасности.

- Монтаж первичных измерительных преобразователей.

  - Цель: освоить установку датчиков и других первичных приборов, встраиваемых в технологическое оборудование или трубопроводы.

  - Задачи: выбор места монтажа, подготовка поверхности, крепление прибора, подключение к системе, проверка корректности работы.

  - Примеры приборов: термопары, манометры, расходомеры.

- Проектирование и реализация системы измерения и регулирования температуры.

  - Цель: создать систему, включающую датчик температуры, контроллер и исполнительный механизм (например, нагреватель или охладитель).

  - Задачи: выбор компонентов, монтаж датчиков и исполнительных устройств, настройка контроллера, проверка работы системы в различных режимах.

  - Используемые знания: принципы работы термодатчиков, основы программирования контроллеров.

- Ремонт и юстировка контрольно-измерительного прибора.

  - Цель: научиться диагностировать неисправности и выполнять регулировку приборов.

  - Задачи: разборка прибора, выявление дефектов, замена изношенных деталей, сборка, калибровка, проверка точности измерений.

  - Пример: ремонт манометра с одновитковой трубчатой пружиной.

- Монтаж электрических проводок в взрывоопасных зонах.

  - Цель: освоить особенности монтажа в условиях повышенных требований к безопасности.

  - Задачи: выбор специальных кабелей и материалов, соблюдение норм ПУЭ и других стандартов, монтаж в защитных трубах, заземление, проверка изоляции.

- Создание макета системы автоматизации с использованием микроконтроллера.

  - Цель: разработать и реализовать простую систему автоматизации на базе микроконтроллера (например, Arduino).

  - Задачи: программирование микроконтроллера, монтаж датчиков и исполнительных устройств, настройка интерфейсов связи, демонстрация работы системы.

  - Используемые навыки: работа с микроэлектроникой, основы программирования, монтаж печатных плат.

Общие требования к проектам

- Соблюдение техники безопасности: инструктаж перед началом работ, использование средств защиты.

- Работа с документацией: чтение и анализ технической документации, схем, ГОСТов, ПУЭ.

- Контроль качества: проверка выполненных работ с использованием измерительных приборов, оформление сдаточной документации. elkollege.ru +1

- Использование профессионального инструментария: слесарный и электромонтажный инструмент, диагностическая аппаратура.

Конкретный перечень проектов может варьироваться в зависимости от учебного заведения, программы обучения и доступных ресурсов (лабораторное оборудование, программное обеспечение). Для уточнения деталей рекомендуется обратиться к рабочей программе профессионального модуля в учебном заведении.