Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.06ц «Цифровизация в профессии» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Учебные проекты по цифровизации для слесаря-КИПиА должны быть максимально практико-ориентированными, моделировать реальные рабочие ситуации и демонстрировать ценность цифровых инструментов в повседневной и перспективной работе.

Вот развернутый перечень проектов, сгруппированных по ключевым направлениям цифровизации профессии.

Направление 1: Цифровая документация и информационный менеджмент

- Проект: «Создание цифрового паспорта типового технологического датчика»

  - Цель: Научиться систематизировать техническую информацию в цифровом виде.

  - Задачи:

    - Собрать данные на реальный датчик (например, давления, температуры): паспорт, manual, сертификат, схемы подключения.

    - Создать структурированный документ (в Word/Google Docs) или презентацию с разделами: назначение, ТТХ, условное обозначение, монтажная схема, типовые неисправности и методы проверки.

    - Добавить QR-код, ведущий на облачное хранилище с полным комплектом документов.

  - Цифровые компетенции: Работа с офисными пакетами, облачными хранилищами, генераторами QR-кодов.

  - Результат: Сформирован алгоритм создания цифрового паспорта:

    - сбор справочных данных о типах и модификациях оборудования;

    - учёт индивидуальных опций при формировании заказа;

    - эмиссия и нанесение цифровой маркировки с учётом условий эксплуатации.

- Проект: «База данных журналов поверки и технического обслуживания»

  - Цель: Автоматизировать учет метрологического обеспечения.

  - Задачи:

    - Разработать простую базу данных в Excel или Google Sheets для учета приборов на условном участке.

    - Внести поля: наименование прибора, заводской номер, место установки, дата последней поверки/ТО, дата следующей, статус.

    - Настроить условное форматирование для подсветки приборов с истекающим сроком поверки.

  - Цифровые компетенции: Работа с электронными таблицами (формулы, фильтры, условное форматирование).

  - Результат: Сформирован алгоритм создания цифрового паспорта:

- Создана базовая таблица-реестр.

- Настроены ключевые механизмы (выпадающий список для поля «Статус», условное форматирование для подствеки сроков).

Направление 2: Визуализация и моделирование

- Проект: «Интерактивная схема подключения измерительного контура»

  - Цель: Освоить инструменты для создания наглядных инструкций.

  - Задачи:

    - На основе принципиальной электрической схемы простого контура (например, «Датчик Pt100 -> Блок питания -> Вторичный прибор») создать ее упрощенную графическую версию.

    - Использовать графический редактор (Draw.io, Dia, Visio) или даже PowerPoint.

    - Добавить интерактивность: сделать кликабельные элементы с пояснениями (характеристики датчика, тип сигнала, возможные точки для измерения).

  - Цифровые компетенции: Работа с САПР начального уровня, создание интерактивных материалов.

  - Результат: Создание упрощенной интерактивной графической схемы контура.

- Проект: «3D-модель монтажного узла КИП»

  - Цель: Развитие пространственного мышления и навыков работы с современной документацией.

  - Задачи:

    - На основе чертежей смоделировать в простом онлайн-САПР (Tinkercad, SketchUp Free) узел установки датчика (например, термопару в гильзу на трубопроводе с запорным вентилем).

    - Создать сборку из стандартных деталей.

    - Подготовить спецификацию и виды для монтажа.

  - Цифровые компетенции: Основы 3D-моделирования, чтение цифровых чертежей.

  - Результат: Создание детализированной 3D-модели монтажного узла контрольно-измерительных приборов (КИП)

- подбор типовых компонентов из библиотек;

- сборка узла с учётом монтажных зазоров;

- генерация чертежей и спецификаций;

- экспорт модели в промышленные форматы.

Направление 3: Диагностика и удаленный мониторинг (IIoT - базовый уровень)

- Проект: «Удаленный мониторинг параметров среды с помощью микроконтроллера»

  - Цель: Понять принципы построения простых систем IIoT.

  - Задачи:

    - Собрать стенд на базе Arduino/Raspberry Pi с подключением цифрового датчика (например, температуры DHT22 или давления BMP280).

    - Настроить передачу данных на ПК или в простую облачную платформу (например, ThingSpeak).

    - Визуализировать полученные данные в виде графика, настроить оповещение о выходе значения за допустимые пределы.

  - Цифровые компетенции: Понимание основ АЦП, цифровых интерфейсов, основ программирования (скетчей), работа с облачными дашбордами.

  - Результат:

Создание работоспособной системы удалённого мониторинга ключевых параметров окружающей среды (температура, влажность, давление и др.) с передачей данных на сервер/в облако:

- подбор и обоснование элементной базы;

- разработка аппаратной схемы подключения датчиков к микроконтроллеру;

- программирование микроконтроллера для опроса датчиков и передачи данных;

- настройка канала связи (Wi-Fi/иной) для удалённой передачи;

- реализация интерфейса визуализации данных;

- тестирование системы в реальных условиях.

- Проект: «Создание цифрового чек-листа для диагностики неисправности»

  - Цель: Формализовать процесс поиска неисправности с помощью цифрового помощника.

  - Задачи:

    - Разработать пошаговый алгоритм диагностики типовой неисправности (например, «Нет показаний на вторичном приборе»).

    - Реализовать его в виде интерактивного чек-листа в Google Forms или Microsoft Forms с ветвлением (если “да” -> переходи к шагу 5, если “нет” -> шаг 3).

    - Протестировать чек-лист на учебном стенде.

  - Цифровые компетенции: Создание алгоритмов, работа с формами для сбора данных, логическое мышление.

  - Результат:

Создание функционального цифрового чек-листа для диагностики неисправностей, который:

- структурирует процесс поиска дефектов;

- минимизирует человеческий фактор;

- обеспечивает документирование и аналитику;

- масштабируется под разные типы оборудования.

Направление 4: Дополненная реальность (AR) и мобильные технологии

- Проект: «AR-инструкция по юстировке измерительного прибора»

  - Цель: Изучить возможности AR для повышения эффективности ремонта.

  - Задачи:

    - Снять пошаговое видео или сделать серию фото процесса юстировки (например, манометра или потенциометра).

    - С помощью бесплатного онлайн-сервиса (например, BlippBuilder) создать AR-метку (стикер на прибор).

    - При наведении камеры смартфона на метку на экране должно появляться видео-руководство по юстировке.

  - Цифровые компетенции: Создание простого AR-контента, работа с мультимедиа.

  - Результат:

Создание функциональной AR-инструкции для юстировки измерительных приборов, которая:

- обеспечивает наглядность и точность операций;

- снижает зависимость от квалификации персонала;

- автоматизирует документирование;

- масштабируется на другие типы оборудования.

Направление 5: Интеграционный проект (Итоговый, для сильных студентов)

- Проект: «Цифровой двойник простого технологического процесса»

  - Цель: Комплексное применение полученных навыков.

  - Задачи:

    - Смоделировать в среде визуального программирования (SCADA-система начального уровня, например, Siemens WinCC OA или бесплатный аналог) простой процесс: поддержание уровня в баке.

    - Создать мнемосхему бака с насосом и датчиком уровня.

    - Настроить тренды изменения уровня, симуляцию работы насоса, сигнализацию на аварийные значения.

    - Подключить к схеме реальный датчик (из проекта 5) для ввода реальных данных.

  - Цифровые компетенции: Основы SCADA-систем, визуализация процессов, работа с трендами и алармами, интеграция данных.

### Рекомендации по организации проектной деятельности:

- От простого к сложному: Начинать с проектов 1-2 направления, постепенно переходя к более сложным.

- Командная работа: Многие проекты (особенно 5 и 8) идеально подходят для работы в группах по 2-3 человека.

- Связь с профильными дисциплинами: Проекты должны опираться на знания по метрологии, основам автоматики, электротехнике.

- Защита проекта: Обязательный этап, где студент должен объяснить логику решения, продемонстрировать результат и ответить на вопросы.

- Оборудование: Для реализации продвинутых проектов потребуется базовый набор: ПК, учебные стенды КИП, микроконтроллеры (Arduino), доступ к интернету и облачным сервисам.

Данные проекты позволят будущему слесарю-наладчику КИПиА не только освоить цифровые инструменты, но и глубже понять суть автоматизированных процессов, что является ключевым требованием к специалисту в эпоху Индустрии 4.0.

Начало формы