Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.10 «Основы  электротехники» для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

Дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» для технологов машиностроения должна быть ориентирована на практическое применение в производственной среде. Студент должен понимать, как электричество "работает" в цеху, и уметь решать типовые задачи, связанные с оборудованием.

Учебные проекты по этой дисциплине должны быть практико-ориентированными, наглядно демонстрировать связь электротехники с технологическими процессами и формировать навыки безопасной работы.

### Цель учебных проектов:

Сформировать у будущего технолога компетенции в области:

- Понимания принципов работы электрооборудования, используемого в машиностроении (станки с ЧПУ, приводы, осветительные сети).

- Умения читать простые электрические схемы.

- Проведения базовых расчетов электрических цепей (ток, напряжение, мощность, энергопотребление).

- Основ выбора электрооборудования (провода, предохранители, двигатели).

- Принципов электробезопасности на производстве.

### Перечень учебных проектов по основным темам дисциплины

#### Направление 1: Основы цепей постоянного и переменного тока

- Проект-расчет: "Энергетический паспорт участка станков с ЧПУ"

  - Задание: Дана группа станков с ЧПУ (3-5 единиц). Из паспортов станков взять данные о мощности электродвигателей главного привода (кВт). Рассчитать:

    - Ток, потребляемый каждым станком от сети 380В.

    - Суммарную мощность и ток при одновременной работе всех станков.

    - Энергопотребление участка за 8-часовую рабочую смену.

    - Стоимость потребленной электроэнергии по тарифу.

  - Результат: Таблица с расчетами, краткий отчет с выводами о нагрузке на сеть и стоимости эксплуатации.

- Проект-исследование: "Сравнение эффективности ламп накаливания и светодиодных светильников в цеху"

  - Задание: Рассчитать необходимое количество светильников для освещения учебной мастерской площадью 50 м² при норме освещенности 300 лк. Сделать расчет для двух вариантов: лампы накаливания (60 Вт) и светодиодные светильники (30 Вт). Сравнить:

    - Общую установленную мощность.

    - Годовое энергопотребление.

    - Стоимость электроэнергии за год.

    - Срок окупаации светодиодных светильников.

  - Результат: Презентация или отчет с расчетами, графиками и экономическим обоснованием выбора.

#### Направление 2: Электрические машины и приводы

- Проект: "Исследование характеристик асинхронного электродвигателя"

  - Задание: На учебном стенде (или по паспортным данным) снять характеристики двигателя: зависимость потребляемого тока и частоты вращения от нагрузки. Построить графики.

  - Результат: Графики характеристик, выводы о том, как недогрузка или перегрузка влияют на КПД двигателя и энергопотребление.

- Проект-расчет: "Выбор электродвигателя для привода конвейера"

  - Задание: Даны технические условия: масса груза, скорость движения конвейера, КПД механической передачи. Рассчитать требуемую мощность на валу двигателя и выбрать конкретную модель из каталога производителя (например, Siemens, АИР). Обосновать выбор.

  - Результат: Краткий технический отчет с расчетами и указанием выбранной модели двигателя по каталогу.

#### Направление 3: Электроника и системы управления

- Проект-моделирование: "Создание схемы управления двигателем с защитой"

  - Задание: Используя программу для моделирования (например, EveryCircuit, Tinkercad Circuits, Multisim), собрать виртуальную схему запуска асинхронного двигателя с использованием:

    - Автоматического выключателя (защита от КЗ).

    - Кнопок "Пуск" и "Стоп".

    - Контактора (силовая часть).

    - Теплового реле (защита от перегрузки).

  - Результат: Скриншот рабочей схемы, пояснение принципа ее работы.

- Проект: "Чтение и анализ электрической схемы токарного станка"

  - Задание: Выдать студентам упрощенную принципиальную схему управления школьного токарного станка. Задание:

    - Обозначить основные элементы (двигатели, пускатели, кнопки, предохранители).

    - Описать последовательность действий для включения главного привода и подачи.

    - Определить, какие элементы обеспечивают защиту.

  - Результат: Письменный отчет с разбором схемы.

#### Направление 4: Электробезопасность и заземление

- Проект-исследование: "Оценка электробезопасности рабочего места оператора станка с ЧПУ"

  - Задание: Провести визуальное обследование учебного станка с ЧПУ или его модели на предмет соответствия правилам электробезопасности:

    - Наличие и исправность заземляющего контакта в розетке.

    - Состояние кабелей питания (наличие повреждений).

    - Наличие предупреждающих знаков.

    - Доступность аварийного выключателя ("стоп-кран").

  - Результат: Отчет-чеклист с фотографиями и рекомендациями по устранению нарушений.

- Проект: "Разработка инструктажа по электробезопасности для рабочего места"

  - Задание: На основе правил охраны труда разработать краткую (на 1-2 страницы) памятку для оператора станка по основным правилам электробезопасности: что можно и чего нельзя делать, порядок действий при обнаружении неисправности, первая помощь при поражении электрическим током.

  - Результат: Готовая памятка/инструкция, оформленная как официальный документ.

#### Направление 5: Комплексные проекты

- Сквозной проект: "Проектирование электроснабжения учебного участка"

  - Задание: Дано помещение учебной мастерской с расстановкой оборудования (3 станка, освещение, розетки для инструмента). Необходимо:

    - Составить план размещения электрооборудования.

    - Рассчитать суммарную нагрузку.

    - Выбрать сечение кабелей для питания станков и освещения.

    - Выбрать номиналы автоматических выключателей в распределительном щитке.

  - Результат: Пояснительная записка с расчетами и однолинейная схема электроснабжения участка.

- Проект-презентация: "Принцип работы частотного преобразователя и его роль в машиностроении"

  - Задание: Подготовить презентацию, объясняющую:

    - Для чего нужен частотный преобразователь (ЧП) для электродвигателей в станках с ЧПУ.

    - Его основные преимущества (плавный пуск, экономия энергии, точное регулирование скорости).

    - Примеры использования в современном оборудовании (шпиндели станков, подачи).

  - Результат: Презентация на 7-10 слайдов с схемами и примерами.

### Рекомендации по организации:

- Связь со специальностью: Все проекты должны иметь четкую привязку к машиностроительному производству (станки, приводы, цеховые сети).

- Программное обеспечение: Использовать симуляторы цепей (Tinkercad Circuits – бесплатный и простой), программы для черчения электрических схем (Компас-Электрик, AutoCAD Electrical или даже простые редакторы).

- Оборудование: По возможности использовать учебные стенды с электродвигателями, мультиметры для измерения тока и напряжения, реальные паспорта на станки.

- Безопасность: Акцент на проектах, связанных с электробезопасностью, так как технолог несет ответственность за безопасную организацию трудовых процессов.