Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.04«Метрология, стандартизация, сертификация» для профессии 18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

Дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация» (МСС) является одной из ключевых для формирования профессиональных компетенций лаборанта. Она обеспечивает понимание правового и технического поля, в котором функционирует лаборатория. Учебные проекты по этой дисциплине должны быть максимально приближены к реальным производственным и лабораторным процессам.

#### Проект 1: «Разработка паспорта средства измерения (СИ) лаборатории»

- Тематика: Метрологическое обеспечение лаборатории. Основные метрологические характеристики СИ.

- Цель: Научиться работать с технической документацией на средства измерения, понимать и правильно интерпретировать их метрологические характеристики.

- Задачи:

  - Выбор объекта: Выбрать конкретное СИ, используемое в учебной лаборатории (например, аналитические весы, pH-метр, мерная колба, пипетка).

  - Изучение документации: Найти технический паспорт, руководство по эксплуатации или поверочное свидетельство на выбранный прибор/мерную посуду.

  - Анализ характеристик: Выписать и объяснить основные метрологические характеристики:

    - Диапазон измерений.

    - Цена деления / дискретность.

    - Пределы допускаемой погрешности (или класс точности).

    - Поверка: Дата последней поверки, межповерочный интервал, орган, выдавший свидетельство.

  - Оформление паспорта: Создать упрощенный, но грамотно заполненный «Паспорт СИ» в виде таблицы или отчета, который будет понятен любому лаборанту.

- Практический выход/Продукт: Оформленный паспорт СИ с комментариями, объясняющими значение каждой характеристики для обеспечения точности измерений.

- Связь с ПК: ПК 1.2. (Подготовка приборов и оборудования к работе), ПК 2.1. (Участие в работах по внедрению системы менеджмента качества). Формирует понимание важности метрологической исправности оборудования.

#### Проект 2: «Анализ нормативной документации на продукцию (на примере конкретного стандарта)»

- Тематика: Стандартизация. Требования к качеству продукции.

- Цель: Научиться находить, читать и применять требования государственных (ГОСТ) или отраслевых стандартов для контроля качества.

- Задачи:

  - Выбор объекта: Выбрать вид продукции, связанный с профилем подготовки (например, «Вода питьевая» (ГОСТ 32220-2013), «Молоко питьевое» (ГОСТ 31450-2013), «Соль поваренная» (ГОСТ 13830-2019)).

  - Структура стандарта: Изучить структуру стандарта: область применения, нормативные ссылки, термины и определения.

  - Анализ требований: Сосредоточиться на разделе «Технические требования»:

    - Выписать основные показатели качества (органолептические, физико-химические).

    - Выписать нормы (допустимые значения) для этих показателей.

    - Определить, какие методы испытаний (ссылки на другие ГОСТы) используются для контроля каждого показателя.

  - Вывод: Сформулировать, какое значение имеет данный стандарт для обеспечения безопасности и качества продукции для потребителя.

- Практический выход/Продукт: Аналитическая записка или презентация, содержащая выдержки из стандарта с комментариями о том, как лаборант применяет эти требования в работе.

- Связь с ПК: ПК 1.1. (Контроль качества сырья, продукции и др.), ПК 1.3. (Проведение анализов по утверждённым методикам). Прямое применение знаний стандартизации.

#### Проект 3: «Сравнительный анализ систем менеджмента качества: ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции»»

- Тематика: Сертификация систем менеджмента качества (СМК).

- Цель: Понять разницу между общей системой менеджмента качества и отраслевой системой, направленной на безопасность.

- Задачи:

  - Исследование: Изучить основные принципы и структуру стандарта ISO 9001 (общие требования к СМК) и ISO 22000 / ГОСТ Р ИСО 22000 (требования к системе безопасности пищевой продукции).

  - Сравнение: Создать сравнительную таблицу по ключевым аспектам:

    - Основная цель внедрения системы.

    - Ключевые процессы (например, анализ рисков, прослеживаемость продукции).

    - Роль лаборатории в рамках каждой системы.

    - Документооборот (какие документы должны быть в лаборатории).

  - Вывод: Объяснить, почему для пищевого предприятия недостаточно только ISO 9001 и необходима сертификация по ISO 22000.

- Практический выход/Продукт: Сравнительная таблица с пояснительной запиской, демонстрирующая понимание роли лабораторного контроля в разных системах.

- Связь с ПК: ПК 2.1. (Участие во внедрении СМК). Дает понимание контекста, в котором работает лаборатория.

#### Проект 4: «Разработка инструкции по проведению поверки (контроля) мерной лабораторной посуды»

- Тематика: Метрология. Поверка и калибровка средств измерений.

- Цель: Разработать четкий и понятный алгоритм действий для контроля точности мерной посуды (мерных колб, пипеток, цилиндров) в условиях лаборатории.

- Задачи:

  - Выбор объекта: Выбрать тип мерной посуды (например, мерная колба на 100 мл).

  - Изучение методики: Изучить существующие методики поверки (например, по массе воды).

  - Разработка инструкции: Составить пошаговую инструкцию, включающую:

    - Цель поверки.

    - Необходимое оборудование (весы, термометр, дистиллированная вода).

    - Подготовительные работы.

    - Порядок выполнения операций (взвешивание пустой колбы, заполнение водой до метки, взвешивание заполненной колбы, учет температуры и плотности воды).

    - Формулы для расчета фактического объема.

    - Критерии соответствия (допустимое отклонение от номинального объема).

    - Оформление результатов (запись в журнал).

- Практический выход/Продукт: Четко составленная инструкция на 1-2 страницы, пригодная для использования в учебной лаборатории.

- Связь с ПК: ПК 1.2. (Подготовка оборудования). Формирует навык обеспечения точности измерений на самом базовом уровне.

#### Проект 5: «Исследование требований к маркировке продукции (на примере пищевого продукта) в соответствии с ТР ТС»

- Тематика: Техническое регулирование. Сертификация и декларирование соответствия.

- Цель: Изучить требования Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) к информации на этикетке продукта.

- Задачи:

  - Выбор объекта: Взять конкретный пищевой продукт (например, пачка сока, йогурт, упаковка печенья).

  - Идентификация регламента: Определить, какой ТР ТС распространяется на данный продукт (например, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»).

  - Анализ этикетки: Проверить этикетку продукта на наличие обязательной информации:

    - Наименование продукта.

    - Состав.

    - Пищевая ценность.

    - Дата изготовления и срок годности.

    - Обозначение стандарта или ТУ.

    - Знак обращения на рынке (ЕАС).

  - Отчет: Составить отчет о соответствии/несоответствии маркировки требованиям выбранного ТР ТС. Сделать вывод о роли правильной маркировки в информировании потребителя и обеспечении прослеживаемости.

- Практический выход/Продукт: Отчет-аудит этикетки продукта с ссылками на пункты технического регламента.

- Связь с ПК: ПК 1.1. (Контроль качества готовой продукции). Показывает связь между лабораторным анализом и конечным продуктом, выпускаемым на рынок.

### Ключевой акцент проектов по ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация»:

- Прикладной характер: Проекты должны моделировать реальные задачи, которые стоят перед лаборантом или специалистом по качеству.

- Работа с документами: Навык поиска, чтения и применения нормативно-технической документации (стандарты, регламенты, паспорта) – ключевой.

- Понимание системы: Проекты должны показывать место лаборатории в общей системе менеджмента качества предприятия и технического регулирования.

- Ответственность: Акцент на том, что точность измерений и соблюдение стандартов – это прямая ответственность лаборанта за безопасность и качество конечной продукции.

Эти проекты формируют у будущего лаборанта не только технические знания, но и важное правовое и системное мышление, необходимое для работы в современной производственной или контролирующей организации.