Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.06 «Автоматизация лабораторного контроля» для профессии 18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

Дисциплина ОП.06 «Автоматизация лабораторного контроля» направлена на формирование у лаборанта навыков работы с современным автоматизированным и автоматическим оборудованием, что значительно повышает производительность, точность и воспроизводимость анализов.

#### Проект 1: «Сравнительный анализ автоматизированного и ручного метода проведения анализа (на примере...)»

- Тематика: Эффективность и целесообразность автоматизации.

- Цель: Оценить преимущества и недостатки автоматизации для конкретного типа анализа, понять, в каких случаях она необходима.

- Задачи:

  - Выбор метода анализа: Выбрать распространенный метод (например, титрование, определение pH, фотометрическое определение железа).

  - Описание ручной методики: Детально описать этапы ручного выполнения анализа: подготовка посуды, приготовление растворов, проведение измерения, расчеты.

  - Описание автоматизированной методики: Описать работу на автоматическом или автоматизированном приборе (автотитратор, pH-метр с автоматической калибровкой и записью данных, автоматический фотометр/спектрофотометр).

  - Сравнительная таблица: Составить таблицу по критериям:

    - Время на один анализ.

    - Влияние «человеческого фактора» на погрешность.

    - Расход реактивов.

    - Производительность (количество анализов в смену).

    - Квалификация оператора.

    - Стоимость проведения анализа (амортизация оборудования vs. зарплата лаборанта).

- Практический выход/Продукт: Письменный отчет или презентация с обоснованным выводом о целесообразности использования автоматизации для выбранного анализа.

- Связь с ПК: ПК 1.3. Обрабатывать документацию по качеству продукции. ПК 2.3. Подготавливать к работе оборудование и приборы.

#### Проект 2: «Разработка алгоритма работы на автоматическом анализаторе (на примере...)»

- Тематика: Программирование и управление автоматизированными системами.

- Цель: Научиться формализовать процесс анализа для его выполнения на программируемом оборудовании.

- Задачи:

  - Выбор прибора: Выбрать конкретный тип автоматического анализатора (например, автотитратор, анализатор влажности, газовый хроматограф с автоматической пробоподготовкой).

  - Декомпозиция процесса: Разбить анализ на элементарные шаги, понятные машине (например: 1. Промыть дозатор. 2. Набрать 10 мл пробы. 3. Добавить 1 каплю индикатора. 4. Титрировать 0,1М раствором NaOH до перехода цвета. 5. Зафиксировать объем титранта. 6. Рассчитать концентрацию по формуле X = f(V).).

  - Создание блок-схемы: Визуализировать алгоритм в виде блок-схемы с циклами (например, промывка), условиями (например, если объем титранта > 5 мл, остановить анализ) и действиями.

  - Описание входных/выходных данных: Определить, что вводит оператор (концентрация титранта, масса навески), и что выдает прибор (объем, расчетная концентрация).

- Практический выход/Продукт: Алгоритм и блок-схема проведения анализа, пригодные для программирования прибора или написания стандартной операционной процедуры (СОП).

- Связь с ПК: ПК 2.1. Отбирать средние пробы для контроля качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции. ПК 2.4. Проводить анализы.

#### Проект 3: «Создание базы данных результатов анализа с использованием LIMS (Laboratory Information Management System)»

- Тематика: Управление лабораторной информацией.

- Цель: Понять принципы работы LIMS – системы управления лабораторной информацией, которая является ключевым элементом автоматизации документооборота.

- Задачи:

  - Изучение концепции LIMS: Разобраться, что такое LIMS, какие данные в нее вносятся (заявки, пробы, результаты, паспорта качества, данные о реактивах и калибровках).

  - Проектирование простой базы данных: Используя Excel или Google Таблицы (как упрощенный аналог LIMS), создать структурированную форму для ввода данных.

    - Столбцы: Номер пробы, Дата поступления, Наименование продукта, Показатель (например, pH, влажность), Результат, Методика, Лаборант, Дата выполнения, Статус (в работе/завершено).

  - Наполнение данными: Внести результаты 10-15 учебных анализов.

  - Обработка данных: Использовать функции таблиц для сортировки (показать все анализы за конкретную дату), фильтрации (показать все пробы по определенному продукту), построения простого графика (например, контрольная карта по влажности).

- Практический выход/Продукт: Функционирующий прототип базы данных лабораторных результатов в Excel/Google Таблицах с демонстрацией возможностей поиска и фильтрации.

- Связь с ПК: ПК 1.3. Обрабатывать документацию по качеству продукции. ПК 3.3. Регистрировать результаты анализов.

#### Проект 4: «Исследование метрологических характеристик автоматического прибора (на примере...). Проверка воспроизводимости»

- Тематика: Контроль качества работы автоматизированного оборудования.

- Цель: Освоить методику проверки точности и прецизионности автоматического прибора.

- Задачи:

  - Выбор прибора и показателя: Выбрать прибор (например, аналитические весы, pH-метр, кондуктометр) и измеряемый показатель.

  - План эксперимента: Разработать план серии измерений для оценки воспроизводимости (например, 10 взвешиваний одной и той же гири, 10 измерений pH стандартного буферного раствора).

  - Проведение измерений: Выполнить измерения в автоматическом или полуавтоматическом режиме (например, использование функции статистики на весах).

  - Обработка результатов: Рассчитать среднее значение, стандартное отклонение, относительную погрешность.

  - Анализ и выводы: Сравнить полученные метрологические характеристики с паспортными данными прибора. Сделать вывод о его пригодности к работе.

- Практический выход/Продукт: Отчет о проведенной проверке с таблицами результатов, расчетами и выводами.

- Связь с ПК: ПК 2.2. Подготавливать реактивы, растворы, стандартные титры, питательные среды. ПК 2.4. Проводить анализы. ПК 3.2. Проводить расчеты по результатам анализов.

#### Проект 5: «Разработка проекта автоматизации рутинной лабораторной операции»

- Тематика: Инновации и оптимизация лабораторных процессов.

- Цель: Развить творческое мышление в области поиска путей автоматизации трудоемких процессов.

- Задачи:

  - Выбор операции: Выбрать рутинную, повторяющуюся операцию, не связанную напрямую с анализом (например: мойка лабораторной посуды, приготовление серии стандартных растворов, взвешивание большого количества навесок, регистрация проб в журнале).

  - Анализ текущего процесса: Описать существующий ручной процесс, выделить его недостатки (время, монотонность, ошибки).

  - Предложение по автоматизации: Представить проект автоматизации. Это может быть:

    - Аппаратное решение: Использование существующего оборудования (например, автоматическая пипетка, дозатор, посудомоечная машина).

    - Программное решение: Использование ПО для автоматизации записей (сканер штрих-кодов для регистрации проб, шаблоны в Excel).

    - Гибридное решение: Комбинация оборудования и ПО.

  - Оценка эффективности: Дать качественную оценку, как предложение улучшит процесс (сэкономит время, снизит количество ошибок).

- Практический выход/Продукт: Презентация или отчет с описанием проблемы, обоснованием выбранного решения и ожидаемым эффектом от автоматизации.

- Связь с ПК: Интеграция всех профессиональных компетенций через призму оптимизации труда.

### Ключевой акцент проектов по ОП.06 «Автоматизация лабораторного контроля»:

- От навыка к пониманию: Проекты должны выходить за рамки простого нажатия кнопок на приборе. Важно понимать, как и почему работает автоматизация.

- Связь теории и практики: Каждый проект должен быть привязан к реальному лабораторному оборудованию и процессам.

- Развитие системного мышления: Особенно в проектах по LIMS и алгоритмизации, где требуется видеть процесс в целом.

- Метрологическая грамотность: Автоматизация не отменяет, а усиливает необходимость контроля качества самих измерений.

Эти проекты подготовят лаборанта к работе в современной лаборатории, где владение автоматизированными системами является не преимуществом, а стандартным требованием.